Długosiodło, 21.05.2010 r.

Rg-341-12/10

ZAPYTANIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło – II etap”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

Pytanie1

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków jakościowych oferty, deklaracji zgodności z normą PN-EN 12566-3:2007 wystawianej przez producenta, wraz z badaniami przeprowadzonymi przez laboratorium notyfikowane, na podstawie  których deklaracja została wystawiona lub dokument równoważny, czyli Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska na przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta oczyszczalni, że jest w stanie dostarczyć wymaganą przez Zamawiającego ilość urządzeń w terminie, który pozwoli Wykonawcy zakończyć budowę w terminie.

Pytanie 3

Proszę o doprecyzowanie informacji na temat ilości oczyszczalni poszczególnych typów (do 0,9 [m3/dobę], do 1,2 [m3/dobę], do 1,8[m3/dobę]), ponieważ w dokumentacji są rozbieżności.

Pytanie 4

Proszę o doprecyzowanie opisu  jakie oczyszczalnie należy przyjąć przy wykonywaniu oferty.

Odpowiedź:

Ad. 1 W celu potwierdzenia spełniania warunków jakościowych, należy załączyć deklarację zgodności z PN lub dokument równoważny. Zamawiający będzie wymagał dokumentów zgodnie ze zmienionymi zapisami siwz.

Ad. 2. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta oczyszczalni, że jest w stanie dostarczyć wymaganą przez Zamawiającego ilość urządzeń w terminie, który pozwoli Wykonawcy zakończyć budowę w terminie.

Ad. 3 Należy przyjąć następujące ilości oczyszczalni poszczególnych typów:

- do 0,9 [m3/dobę] – 46 szt.

- do 1,2 [m3/dobę] – 14 szt.

- do 2,25 [m3/dobę] – 2 szt.

Ad. 4 Do wykonania oferty można przyjąć technologię oczyszczania na osadzie czynnym, jak również złoża biologiczne.

WÓJT GMINY

/-/ Stanisław Jastrzębski