STUDIO   ARCHITEKTURY   REKREACYJNEJ

OLAF CHMIELEWSKI

e-mail: olafarch@o2.pl,   tel./fax (0-22) 849 57 01;  0 607 100 588

02-535 Warszawa, ul. Łowicka 51 / 31a

PROJEKT WYKONAWCZY

BASENU  ODKRYTEGO  Z  BUDYNKIEM  ZAPLECZA

NAZWA INWESTYCJI:    OTWARTE  KĄPIELISKO  GMINNE  w  DŁUGOSIODLE

w kompleksie rekreacyjnym przy ul. Kościuszki

ADRES INWESTYCJI:   Ul. T. KoŚciuszki    07-210 Długosiodło

dz. nr ew. 387 i 388

(Teren szkoły Podstawowej i przedszkola )

INWESTOR:                  GMINA DŁUGOSIODŁO UL. KOŚCIOUSZKI 2

tOM IiI                         INSTALACJE SANITARNE

CZĘŚĆ 3       PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt wykonano zgodnie z prawem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami i jest kompletny do celu, jakiemu ma służyć.

| Funkcja: | Specjalność, Imię i Nazwisko | nr upr. bud. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| opracował | mgr inż. inst. sanit. Marian Seheń | ZO/5/05 |  |

PRZEDMIAR ETAP I

| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |
| 1.1 | KNR-W 2-15-0229-0510 KNR-W 2-15-0229-0510 KNR-W 2-15-0229-0510 | Zlew przyścienny z polipropylenu odpornego na uderzenia, działanie temperatur, roztworow kwasow, ługu i rozpuszczalnikow. | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
| 1.2 | KNNR 4 0216-02 | Wpust piwniczny z PP z zaworem zwrotnym dwuklapowym i syfonem Odpływ boczny 2,5°, Z 2 dopływami DN 50, 1 dopływem DN 70. Z wyjmowanym dwuklapowym zaworem zwrotnym i ręcznym zamknięciem awaryjnym, z wyjmowanym osadnikiem. Z teleskopową nasadą o regulowanej wysokości z tworzywa sztucznego. Ruszt szczelinowy 200 x 200 mm i rama ze stali nierdzewnej, przykręcany. Łącznik z ABS z kołnierzem uszczelniającym do-ciskowym i przeciwkołnierzem H = 150 mm Klasa K3 Według PN EN 13564 typ 5. Wysokość zamknięcia wodnego 60 mm Przepustowość 1,8 l/s DN 100 Prod.: KESSEL Typ: „Der Universale“ | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3.000 | szt. | 3,000 |  |
| 1.3 | KNNR 4 1413-03 | Studzienka kanalizacyjna betonowa fi 1200mm z kinetą przelotową o głębokości 3 m | stud. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | stud. | 1,000 |  |
| 1.4 | KNNR 4 1416-0100 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych wysokości 500 mm,średnicy 1500 mm o głębokości 2,5 m wykonywane metodą studniarską w gruntach kategorii I-II | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 1.5 | KNR 2-18 0613-03 | Usadowienie studni betonowej fi 1200mm H=2,50m na , istniejącym rurociągu DN 200 łącznie z kinetą i pokrywą | stud. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | stud. | 1,000 |  |
| 1.6 | KNNR 4 1308-01 | Rury kanalizacyjne z PVC koloru pomarańczowego łączone na wcisk z kielichami z uszczelką, ułożone w ziemi poza budynkiem DN 100 | m |  | 23,000 |
|  |  | 23 | m | 23,000 |  |
| 1.7 | KNNR 4 1308-02 | Rury kanalizacyjne z PVC koloru pomarańczowego łączone na wcisk z kielichami z uszczelką, ułożone w ziemi poza budynkiem DN 160 | m |  | 15,000 |
|  |  | 15 | m | 15,000 |  |
| 1.8 | KNNR 4 0207-03 | Rury kanalizacyjne z PP koloru szarego łączone na wcisk z kielichami z uszczelką, ułożone w budynku, włącznie z kształtkami i materiałem mocującym, DN 110 | m |  | 2,770 |
|  |  | 2.77 | m | 2,770 |  |
| 1.9 | KNNR 4 0207-01 | Rury kanalizacyjne z PP koloru szarego łączone na wcisk z kielichami z uszczelką, ułożone w budynku, włącznie z kształtkami i materiałem mocującym, DN 50 | m |  | 11,000 |
|  |  | 11.000 | m | 11,000 |  |
| 1.10 | KNR 2-15 0219-01 | Zawór zwrotny dwuklapowy KESSEL Staufix ® Siphon DN 50 Wykonanie z syfonem rurowym do ścieków bez fekaliów, z tworzywa sztucznego. Dwie klapy samoczynnie zamykające się, jedna z nich z blokowanym ręcznie zamknięciem awaryjnym, mocowanie na ścianie, odpływ DN 50 do przyłączenia rury HT według DIN 19560 | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3.000 | szt. | 3,000 |  |
| 1.11 | KNNR 4 0222-02 | Rewizja okrągła DN 110 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1.000 | szt. | 1,000 |  |
| 1.12 | KNNR 4 0212-03 | Poz. zast. Wywiewniki dachowe do pionów kanalizacji dn 110 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1.000 | szt. | 1,000 |  |
| 1.13 | KNR 2-15 0208-0500 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110mm do pionów i objektów sanitarnych | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4.000 | szt. | 4,000 |  |
| 2 | 2 | INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ |  |  |  |
| 2.1 | 2-15-0114-0100 2-15-0114-0100 | Zawór kulowy wypływowy ścienny 1/2" ze złączką do wężą G 3/4", rozeta okrągła | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
| 2.2 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi DN 15 | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
| 2.3 | KNR 2-15 0112-05 | Zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi DN 40 | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 2.4 | KNR 2-15 0114-05 | Zawór kulowy przelotowy sterowany elektrycznie z awaryjnym sterowaniem ręcznym, z końcówkami do klejenia Typ: 107 PV-U 100-230V Prod: GEORG FISCHER | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1.000 | szt. | 1,000 |  |
| 2.5 | KNNR 4 0113-03 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 15 mm miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  | 12,000 |
|  |  | 12 | m | 12,000 |  |
| 2.6 | KNNR 4 0113-08 | Rura j/w, jednak 42x1,5 ,wc | m |  | 9,000 |
|  |  | 9.0 | m | 9,000 |  |
| 2.7 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3.000 | szt. | 3,000 |  |
| 2.8 | KNR 4-01 0338-0100 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły do podejść wodociągowych i kanalizacyjnych do objektów sanitarnych w ścianach na zaprawie wapiennej | m |  | 8,000 |
|  |  | 8.000 | m | 8,000 |  |
| 2.9 | KNR 4-01 0207-02 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w ścianach | m |  | 8,000 |
|  |  | 8.000 | m | 8,000 |  |
| 2.10 | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m |  | 140,000 |
|  |  | 140 | m | 140,000 |  |
| 2.11 | KNR-W 2-15 0126-02 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) | m |  | 140,000 |
|  |  | 140 | m | 140,000 |  |
| 2.12 | 116 | IZOLACJA RUR |  |  |  |
| 2.12.1 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja j.w., jednak rur montowanych na ścianie Grubość otuliny 20 mm Rura Cu 15x1 | m |  | 6,000 |
|  |  | 6 | m | 6,000 |  |
| 2.12.2 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja j.w., jednak Rura Cu 42 x1,5 | m |  | 9,000 |
|  |  | 9 | m | 9,000 |  |
| 3 | KNR 2-15 0223-02 | Natrysk stojący ze stali nierdzewnej z armaturą czasową, z zaworem ze złączką do węża, z płytą mocującą, H=2,225 m, | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 4 | KNR 0-31 0104-04 | Rura Uponor MLC biała w zwoju 32x3 | m |  | 26,000 |
|  |  | 26 | m | 26,000 |  |
| 5 | KNNR 5 0102-0400 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m |  | 23,000 |
|  |  | 23,00 | m | 23,000 |  |
| 6 | KNR 2-15/GEBERIT 0602-04 | Pozycja zastępcza Kolano zaprasowywane PPSU Uponor MLC 32 | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 7 | KNR 2-15/GEBERIT 0602-04 | Pozycja zastępcza Złączka zaprasowywana z gwintem zewnętrznym Uponor MLC 32 | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 8 | KNR 0-31 0112-03 | Rozdzielacz do wody do brodzików z kształtek PV-U łączonych klejem składający się z: 1. Rura 40x1,9mm 0,50m 2. Zawór kulowy z PV-U DN 1" z końcówką z gwintem DN 1" 2 szt. 3. Zawór j/w, jednak DN 1" szt. 4. Trójnik 40/16mm 2 szt 5. Trójnik 40/32mm 1 szt. 6. Korek 11/2" 1 szt. | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 9 | KNR 2-15 0228-03 | Rura kanalizacyjna z PVC jako osłona dla rur UPONOR ułożona w wykopie pod bydynkiem DN 110 | m |  | 10,000 |
|  |  | 10 | m | 10,000 |  |
| 10 | KNR 0-31 0106-05 | Wykonanie podejścia wodnego do natrysku stojącego DN 1" | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 11 | KNR 2-15 0114-04 | Zawór spustowy do umywalki bez możliwości zamknięcia, 1 1/4" x 63 | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 12 | KNR 2-15 0112-06 | Kolano przyłączeniowe z przeciwnakrętką i uszczelką DN 50/11/4" GEBERT | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 13 | 184 | PRZYŁĄCZE WODY |  |  |  |
| 13.1 | KNNR 1 0307-0100 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II | m3 |  | 2,500 |
|  |  | 2.5 | m3 | 2,500 |  |
| 13.2 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 |  | 4,000 |
|  |  | 4.000 | m3 | 4,000 |  |
| 13.3 | KNNR 1 0307-0300 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II | m3 |  | 136,000 |
|  |  | 136 | m3 | 136,000 |  |
| 13.4 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m |  | 100,000 |
|  |  | 100 | m | 100,000 |  |
| 13.5 | KNNR 4 1411-04 | Obsypka i nadsypka z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą - grunt rodzimy | m3 |  | 70,000 |
|  |  | 70 | m3 | 70,000 |  |
| 13.6 | KNNR 4 1009-01 | Rura PE 80, SDR 11 (PN 12,5), DN 50x4,6mm | m |  | 86,000 |
|  |  | 86 | m | 86,000 |  |
| 13.7 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  | 100,000 |
|  |  | 100 | m3 | 100,000 |  |
| 13.8 | KNNR 4 1014-01 | Łącznik z żeliwa szarego do rur PE DN 50/40 Typ: 6310 | szt |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt | 2,000 |  |
| 13.9 | KNNR 4 1014-01 | Przejście przez ścianę firmy Hawle do rur PE bez rury ochronnej - do wody zimnej. Wykonanie Jednoczęściowe DN 50 Typ: 6990 | szt |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt | 1,000 |  |
| 13.10 | KNNR 4 1112-01 | Zasuwa do przyłącza domowego DN 50 kołnierzowa wraz ze skrzynką uliczną ciężką do zasuwy z GG 25 | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 13.11 | KNR 2-15 0118-04 | WODOMIERZ JS 10, DN 40 z kompletem łączników DN 40 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 13.12 | KNNR 4 0121-0502 | Punkty stałe w rurociągach z polietylenu o średnicy zewnętrznej 50 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 13.13 | KNR 2-15 0112-06 | Zawór Alwa-KFR z gwintem wewnętrznym DN: 50mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 13.14 | KNR 2-15 0112-06 | Zawór kulowy z gwintem wewn. DN 50 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 13.15 | KNR 2-18 0613-01 | Pozycja zastępcza Studnia dla wodomierza, fi 1000 mm, H= 2400mm ELPLAST Sp. z oo | stud. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | stud. | 1,000 |  |
| 13.16 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. |  | 0,020 |
|  |  | 0,02 | 200m -1 prób. | 0,020 |  |
| 13.17 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m |  | 0,020 |
|  |  | 0,02 | odc.200m | 0,020 |  |
| 13.18 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m |  | 0,020 |
|  |  | 0,02 | odc.200m | 0,020 |  |