Załącznik nr 1a do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I. Doposażenie toalet

| Lp. | Nazwa |  | Specyfikacja | Ilość sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doposażenie toalet w PSP w Długosiodle: |  |  |  |  |  |
| 1. | Podest dziecięcy Hipcio niebieski |  | Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami. wym. 42 x 30 x 14 cm, kolor niebieski. | 6 szt. |  |
| 2. | Dozownik mydła w płynie 0,5 l. |  | Dozownik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. wym. min. 8cm x 8cm x 14,5 cm | 4 szt. |  |
| 3. | Zestaw WC kompakt, deska sedesowa |  | Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem poziomym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l. Zasilanie boczne. | 1 kpl. |  |
| Doposażenie toalet w PSP w Dalekiem |  |  |  |  |  |
| 1. | Umywalka biała |  | Umywalka z otworem i przelewem. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z postumentem. W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa. Wym. min. 49cm x 42cm | 1 szt. |  |
| 2. | Miska ustępowa ze spłuczką |  | Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z plastikowymi zawiasami. Wys. min. 33 cm | 1 szt. |  |
| 3. | Podgrzewacz wody |  | Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 7 lat na zasobnik. Dane techniczne: rodzaj - elektryczny - pojemnościowy moc - 2000 W typ zasilania - 230V~ mocowanie – nadumywalkowy pojemność zasobnika - 30 l inne - przyłącze wejście-wyjście 1/2” wym. min. 44 cm x 44 cm x 37 cm. | 1 szt. |  |
| 4. | Nakładka sedesowa Hipcio różowa |  | Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z WC. Wym. min. 30 cm x 40 cm x 15 cm, kolor różowy. | 1 szt. |  |
| 5. | Podest dziecięcy Hipcio różowy |  | Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami. Wym. 42 cm x 30 cm x 14 cm, kolor różowy. | 1 szt. |  |
| 6. | Półeczka na kubeczki niebieska |  | Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków, wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. Wym. min. 67cm x 18 cm x 25 cm, kolor niebieski. | 2 szt. |  |
| 7. | Lustro |  | Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku umieszczone w plastikowej ramie. Wym. 55 cm x 47 cm, waga z możliwością zwieszenia w pionie i poziomie. | 1 szt. |  |
| 8. | Dozownik mydła w płynie 0,5 l. |  | Dozownik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. Wym. min. 8 cm x 8 cm x 14 cm , pojemność 0,5 litra. | 3 szt. |  |
| 9. | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach |  | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25 cm x 23 cm, poj. 500 szt., wym. min. 29 cm x 14 cm x 26 cm. | 3 szt. |  |
| Doposażenie toalet w PSP w Blochach |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nakładka sedesowa Hipcio niebieska | Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z WC. Wym. min. 30 cm x 40 cm x 15 cm, kolor niebieski. | 2 szt. |  |
| 2. |  | Nakładka sedesowa Hipcio różowa | Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z WC. Wym. min. 30 cm x 40 cm x 15 cm, kolor różowy. |  | 2 szt. |
| 3. |  | Podest dziecięcy Hipcio różowy | Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami. Wym. min. 42 cm x 30 cm x 14 cm, kolor różowy. |  | 1 szt. |
| 4. |  | Podest dziecięcy Hipcio niebieski | Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami. Wym. min. 42 cm x 30 cm x 14 cm, kolor niebieski. |  | 1 szt. |
| 5. |  | Półeczka na kubeczki niebieska | Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków, wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. Wym. min. 67 cm x 18 cm x 25 cm, kolor niebieski. |  | 4 szt. |
| 6. |  | Podgrzewacz wody | Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Dane techniczne: rodzaj - elektryczny - pojemnościowy moc - 2000 W typ zasilania - 230V~ mocowanie - nadumywalkowy pojemność zasobnika - 30 l inne - przyłącze wejście-wyjście 1/2” wym. min. 44 cm x 44 cm x 37 cm. |  | 3 szt. |
| 7. |  | Dozownik mydła w płynie 0,5 l. | Dozownik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. Wym. min. 8 cm x 8 cm x 14 cm , pojemność 0,5 litra. |  | 3 szt. |
| 8. |  | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. wielkość listka 25 cm x 23 cm, poj. 500 szt., wym. min. 29 cm x 14 cm x 26 cm. |  | 3 szt. |