Długosiodło, 31.05.2010 r.

Rg-341-12/10

ZAPYTANIE 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło – II etap”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie oczyszczalni ścieków z osadem czynnym bez złoża biologicznego?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania oczyszczalni ścieków z osadem czynnym bez złoża biologicznego.

WÓJT GMINY

/-/ Stanisław Jastrzębski