Długosiodło, 4 marca 2011 r.

RZ.271.2.2011.TO.1

dawny znak sprawy: Rg-341-1/11

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Kunin – Chrzczanka Włościańska – Stare Bosewo – Przetycz Folwark – Sieczychy do drogi powiatowej Nr 4407W”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Dotyczy odcinka: VI to przebudowa drogi Nr 2576W na odcinku granica powiatu – Kunin

1. Przedmiar w pozycji 14 mówi o wykonaniu przepustu z arkusza blachy falistej w ilości sztuk 1. Proszę o zamieszczenie szczegółowego przedmiaru robót dotyczących pozycji 14.

2. Przedmiar w pozycji 15 mówi o budowie mostu o konstrukcji ramowej w ilości sztuk 1. Proszę o zamieszczenie szczegółowego przedmiaru robót dotyczących pozycji 15.

3. Proszę o potwierdzenie informacji zawartych w SIWZ, zamawiającym jest Gmina Długosiodło zgodnie z SIWZ, a inwestorem Powiat Ostrołęka zgodnie z częścią opisową Projektu Wykonawczego pkt. 3 ?

4. Uzbrojenia terenu. W części opisowej pkt. 6.3. mówi o uzbrojeniu terenu. Proszę o informację czy Zamawiający poniesie koszt jako osobna wycena w przypadku wystąpienia takich kolizji.

5. W części opisowej Projektu Wykonawczego pkt. 7.2. mówi o zatokach dla autobusów w ilości  4 sztuk. Proszę o wskazanie w kosztorysie robót dotyczących zatok autobusowych.

6. Pozycja nr 22 kosztorysu mówi o nawierzchni żwirowej na zjazdach z mieszanki z kruszywa łamanego 0/31,5 natomiast część opisowa Projektu Wykonawczego pkt. 7.2. mówi o zjazdach indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej. Proszę o jednoznaczne określenie nawierzchni na zjazdach.”

Odpowiedź:

Ad. 1. Pozycja przedmiaru lp. 14 d.5 według  brzmienia  dotychczasowego: Wykonanie  przepustu z arkuszy  blachy falistej ocynkowanej  gr. 2,0 mm, L=9,50  i średnicy 80 cm, ścianka czołowa(betonowa) o wym. Szer. 5,00 m wysokości 1,85 m i gr. 35 cm w km 1+615,00 Przedmiar: 1 sztuka zgodnie ze zmianą SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonanie  przepustu z   blachy falistej ocynkowanej  gr. 2,0 mm  o  długości  L=9,50 mb i średnicy - 80 cm, ze ściankami  czołowymi (betonowymi) o wym. długość - 5,00 mb, wysokości - 1,85 m i gr. ścianki - 35 cm . Lokalizacja  przepustu  w  km 1+615,00  drogi.

Przedmiar: 1 sztuka (w  rozumieniu  wykonania  kompletnego  obiektu  stosownie  do  opisu, rysunków  technicznych i  wymagań  specyfikacji technicznych)

Uwaga: szczegółowe  dane  odnośnie  projektowanego  przepustu  są  zawarte  w  P. Budowlanym   i P. Wykonawczym .

Ad. 2.  Pozycja  przedmiaru  lp. 15  d.5 zgodnie ze zmianą SIWZ otrzymuje brzmienie jak  niżej:

Budowa  mostu  o  konstrukcji  ramowej  z  arkuszy  blachy  falistej  ocynkowanej  w  km  1+718,85 o  wymiarach  B( światło  poziome konstrukcji)= 4210 mm, H(światło  pionowe  konstrukcji)=1310 mm. Pozycja  obejmuje koszty zakupu  konstrukcji  ramowej  mostu  z  blach  stalowych  falistych –ocynkowanych, koszty  transportu i  montażu  mostu oraz  kosztami wykonania  ław  fundamentowych żelbetowych i  kosztami  umocnienia  skarp nasypu  drogi  i rowu.

Uwaga: szczegółowe  dane  odnośnie  projektowanego   mostu  oraz  zakresu  robót  do  wykonania  są  zawarte  w  P. Budowlanym  i  P. Wykonawczym.

Ad. 3. Informuję, że projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatami Ostrołęckim i Wyszkowskim. Obecnie, na potrzeby projektu zarządcą tej drogi jest Gmina Długosiodło. Dokumentacja projektowa została wykonana na zlecenie Powiatu Ostrołęckiego i dlatego widnieje na niej nazwa „Powiat Ostrołęcki”.

Ad. 4. W  części  opisowej  w  pkt. 6.3.   podano  informację  o  występujących  lub  planowanych  sieciach  uzbrojenia   podziemnego,  które  występuje  w  granicach  pasa  drogowego lub  na  styku  z  granicami  pasa  drogowego.

W  zakresie  przedmiarowym  przebudowy  drogi  nie  przewidziano  pozycji  przebudowy  sieci  podziemnych lub  naziemnych.  Przy  wykonywaniu  robót  przebudowy  drogi  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na   występujące  sieci  uzbrojenia  podziemnego,  by  nie  doszło  do  ich  uszkodzenia.  W  przypadku  uszkodzenia  sieci  przez  wykonawcę  robót,  koszty ich  naprawy  będzie  ponosił  wykonawca. Przypominam, że zamawiający ustalił wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy. W związku z powyższym, na etapie realizacji zamówienia wykonawca nie ma prawa żądać zwiększenia wynagrodzenia, nawet jeśli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Ad. 5. Zamówienie  obejmuje  wykonanie  4  sztuk  kompletnych  zatok  przystankowych  dla  autobusów, roboty  do  wykonania  na  zatokach  występują  w  następujących  pozycjach  przedmiaru  robót i kosztorysu  ofertowego:

w  poz.Lp. 12 i 13   w  zakresie  robót  ziemnych- wykopów i nasypów,

w  poz. Lp. 16 w  zakresie  profilowania i zag. podłoża – 440 m2,

w  poz. Lp. 17  w  zakresie  dolnej warstwy podb. z kr. nat.o gr. 10 cm  – 440 m2,

w  poz. Lp. 18  w  zakresie  podbudowy z kr. łamanego gr. 20 cm – 430 m2,

w  poz. Lp. 19 w  zakresie  warstwy wiążącej – 410 m2,

w  poz. Lp. 20  w  zakresie  warstwy  ścieralnej – 390 m2,

w  poz. Lp. 34  w  zakresie  krawężników  betonowych  - 96 mb,

w  poz.  Lp. 35  w  zakresie  nawierzchni  chodników(ramp) z kostki betonowej – 80 m2,

w  poz. Lp. 36  w  zakresie  ustawienia  obrzeża  betonowego obramowania naw.-88 mb,

Ad. 6. W  części  opisowej  PW pkt. 7.2.   zamieszczono  informację  o  tym, że  zjazdy indywidualne do  działek(nieruchomości) zabudowanych  i zjazdy  publiczne na drogi  gruntowe  dojazdowe  do  pól, łąk i  terenów  leśnych  będą  miały   nawierzchnię  bitumiczną. Na  pozostałych  zjazdach  przewidziano  wykonanie  nawierzchni  żwirowej z kruszywa   naturalnego.

Uwaga: w  przedmiarze  robót  w  poz. Lp. 21 ujęto  wykonanie  nawierzchni  bitumicznej  na  zjazdach indywidualnych  i  publicznych,  a  w  poz. Lp. 22  ujęto  wykonanie  nawierzchni  żwirowej z m. kr.  naturalnego  na  pozostałych  zjazdach.

WÓJT GMINY

/-/ Stanisław Jastrzębski