Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Długosiodło na lata 2010-2025





Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Długosiodło na lata 2010-2025

[image: image1.png]





Gmina Długosiodło

Powiat wyszkowski

Województwo mazowieckie

Długosiodło 2010

Spis treści

Spis treści
2
1. Podstawa prawna opracowania
4
2. Zakres opracowania
4
3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi
5
4. Ogólna charakterystyka gminy
13
4.1. Położenie i podział administracyjny gminy
13
4.2. Stan gospodarki na terenie gminy
16
4.3. Charakterystyka mieszkańców
17
4.4. Warunki klimatyczne na terenie gminy
22
4.5. Charakterystyka infrastruktury budowlanej
25
5. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło
27
5.1. Stan obecny
28
5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych
29
6. Stan zaopatrzenia gminy w gaz
30
6.1. Stan obecny
30
6.2. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego
30
7. Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną
30
7.1. Stan obecny
30
7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego
36
8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
37
9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii
47
9.1. Energia wiatru
47
9.2. Energia słoneczna
50
9.3. Energia geotermalna
53
9.4. Energia wodna
55
9.5. Energia z biomasy
57
9.5.1. Biomasa z lasów
58
9.5.2. Biomasa z sadów
58
9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg
59
9.5.4. Biomasa ze słomy i siana
60
9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych
63
10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz
68
11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego
74
12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej
75
13. Podsumowanie i wnioski
75
14. Spis tabel
78
15. Spis rysunków
80
16. Spis wykresów
81



1. Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Długosiodło na lata 2010-2025 stanowi art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. 

Poza tym należy wskazać, że zgodnie z art. 18 ust 1 wskazanej ustawy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

· planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;  

· planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; 

· finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy,

co znalazło również swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentu.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst pierwotny: Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95, tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. 

Tak więc podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowią wskazane przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie gminnym.

2. Zakres opracowania

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) opracowany dokument zawiera:

· ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;  

· przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;  

· możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 

· zakres współpracy z innymi gminami.

3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi

W związku z przygotowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy wskazać, że kierunki rozwoju źródeł energii oraz inwestycje planowane do realizacji w ramach dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę problematykę. Z tego względu w ramach niniejszego rozdziału przedstawione zostały akty prawne oraz dokumenty regulujące kwestie racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.  
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2006/32/WE sektor publiczny w poszczególnych państwach członkowskich, a więc także w Polsce, powinien dawać dobry przykład w zakresie inwestycji, utrzymania i innych wydatków na urządzenia zużywające energię, usługi energetyczne i inne środki poprawy efektywności energetycznej. Poza tym wskazano, że państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia oszczędności w zakresie wykorzystania energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy (licząc od 1 stycznia 2008 r.). Tak więc na terenie Polski, a zatem i gminy Długosiodło, konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujących wśród mieszkańców postawy związane z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii. 

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych

Celem wskazanej dyrektywy jest wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej oraz stworzenie podstaw do opracowania przyszłych ram Wspólnoty w tym przedmiocie. Zgodnie z jej zapisami Państwa Członkowskie mają obowiązek podejmowania działań w kierunku zwiększenia zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz promowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie przesyłowym, dzięki czemu zapewniono gwarancję wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych do produkcji energii elektrycznej.

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE

Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE Państwo Członkowskie może zobowiązać operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii, odpady lub takie źródła, które produkują łącznie ciepło i elektryczność. W ten sposób 
w ramach dyrektywy Unia Europejska starała się zachęcić Państwa Członkowskie, w tym Polskę, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju

W ramach analizowanego dokumentu wskazane zostały cele odnoszące się do racjonalizacji wykorzystania energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie wykorzystywanych rodzajów energii na danym terenie. Do tych celów można zaliczyć:

· Cel ogólny: ograniczyć zmiany klimatu oraz ich koszty i negatywne skutki, jakie obciążają społeczeństwo i środowisko naturalne;

· Cel operacyjny: do roku 2010 średnio 12% zużywanej energii oraz 21% zużywanej elektryczności, co jest wspólnym, lecz różniącym się celem, powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych;

· Cel ogólny: poprawić gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz unikać ich nadmiernej eksploatacji, z uwagi na pożytki ponoszone przez ekosystemy;

· Cel operacyjny: zwiększyć wydajność zasobów w celu zmniejszenia ogólnego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz związane z nimi skutki ekologiczne wykorzystania surowców, a równocześnie wykorzystywać odnawialne zasoby naturalne w tempie nieprzekraczającym ich zdolności regeneracyjnych.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą 
nr 202/2009.  

W ramach wskazanego dokumentu przewidziano:

· w zakresie poprawy efektywności energetycznej:

· dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;

· konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu 
UE-15;

· w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:

· racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

· dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego;

· zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców 
z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych;

· budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych;

· zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii;

· w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej:

· przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych;

· w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:

· wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;

· osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;

· ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyka odnawialną 
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną;

· wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa;

· zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach;

· w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków:

· zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen;

· w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:

· ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

· ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;

· ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych;

· minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie ich 
w gospodarce;

· zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Program dla elektroenergetyki

Jednym z głównych celów programu jest realizacja zrównoważonego rozwoju gospodarki poprzez ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko zgodnie ze zobowiązaniami Traktatu Akcesyjnego i dyrektywami Unii Europejskiej oraz odnawialnych źródeł energii.

W ramach mechanizmów służących realizacji wskazanego celu przewidziano m.in. 

· promowanie rozwoju wytwarzania energii w źródłach odnawialnych;

· ograniczenie emisji gazów, które będzie realizowane poprzez inwestycje w urządzenia redukujące tę emisję;

· wprowadzenie efektywnych systemów ograniczania emisji SO2 oraz NOx.

Polityka ekologiczna państwa do roku 2030 w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016

Polityka określa cele i kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska. Do najważniejszych należy zaliczyć:

· rozwój i wdrożenie metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych

· wdrażanie systemu ‘zielonych certyfikatów’ dla zamówień publicznych

· promocja ‘zielonych miejsc pracy’ z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska przez finansowanie projektów w ramach programów unijnych.

Poza tym Polska jest zobowiązana do przestrzegania wielu dyrektyw unijnych w zakresie powietrza i klimatu, w tym na podkreślenie zasługują:

· dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP),

· dyrektywy CAFE,

· rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy).

Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. nie powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla SO2 – 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) została przyjęta uchwałą Nr 78/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r.

Inwestycje planowane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu, zmierzające do racjonalizacji wykorzystania energii wpisują się w następujące zapisy Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020:

· Cel pośredni 4.: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitarnych;

· Kierunek działań 4.5.: Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, w ramach którego przewidziano realizacje działań przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym wód geotermalnych oraz ochrony powietrza.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został przyjęty uchwałą Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r.

Misją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jest stwarzanie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców, stałego zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności regionu. Misja ta będzie realizowana przez trzy cele. Inwestycje będące przedmiotem dokumentu wpisują się w cel 2: Zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego (s. 64), ponieważ w jego ramach przewidziano m.in. ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Inwestycje wpisują się też w zakres: 

· Polityki 2.3.: Poprawa warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego (s. 80-82), w ramach której przewidziano – w celu zachowania korzystnych warunków aerosanitarnych oraz uzyskania poprawy stanu czystości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z istniejących źródeł oraz prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słońca, wiatru, energia z biomasy, a także ograniczenie „niskiej emisji” poprzez zmianę czynnika grzewczego z paliwa stałego na gazowe lub olejowe.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.

Program został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 19/07 z dnia 19 lutego 2007 r.

Misją sformułowaną w ramach Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego jest: poprawa jakości życia i bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach programu jako słabą stronę województwa w zakresie powietrza atmosferycznego uznano tendencję wzrostową emisji do powietrza dwutlenku siarki, dwutlenku węgla oraz pyłu zawieszonego (s. 106), spowodowaną m.in. przez zwiększanie zakresu tzw. niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła, co jest związane przede wszystkim z rozwojem budownictwa jednorodzinnego. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz takich, które emitują mniejsze ilości zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Inwestycje będące przedmiotem dokumentu wpisują się ponadto w:

· Cel długoterminowy: Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego;

· Cel strategiczny do 2014 r.: Osiągnięcie standardów jakości powietrza atmosferycznego;

· Kierunki działań (s. 113):

· eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych;

· zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii geotermalnej i biomasy;

· promocja ekologicznych nośników energii.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego do roku 2015 (aktualizacja)

Cel nadrzędny przyjął brzmienie: Rozwinięty Powiat Wyszkowski

· ze swoją kulturą i tradycjami, bogactwem przyrody,

· ze zgodnym i zasobnym społeczeństwem.

Cel główny - Ład ekologiczny.

Cel szczegółowy: Czysty ekologicznie powiat z zachowanymi walorami środowiska

Kierunek: Likwidacja zagrożeń środowiska:

· 100% oczyszczonych ścieków z terenu powiatu z wykorzystaniem oczyszczalni, systemów kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni hydrobotanicznych;

· likwidacja spływu powierzchniowego z pól;

· wprowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami w powiecie (segregacja, odzysk, utylizacja);

· porządkowanie szlaków turystycznych, rzek , sprzątanie lasów;

· eliminacja emisji zanieczyszczeń do powietrza dzięki wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii, termomodernizacja;

· egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do 2015 roku- (aktualizacja

Zgodnie z założeniami programu ochrony środowiska nadrzędnym celem polityki ekologicznej powiatu wyszkowskiego jest: Ochrona środowiska przyrodniczego, poprawa jakości środowiska oraz poprawa standardu życia i bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu wyszkowskiego.

Uwzględniając aktualne uwarunkowania środowiskowe oraz społeczno – gospodarcze powiatu określono następujące cele główne Programu: 

· ograniczenie emisji substancji i energii do środowiska, 

· ochrona środowiska przyrodniczego, 

· racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska, 

· poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego powiatu, 

· podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa 

Ustalono również następujące priorytety ekologiczne dla powiatu wyszkowskiego: 

1) gospodarka wodno – ściekowa oraz ochrona zasobów wodnych, 

2) gospodarka odpadami, 

3) ochrona powietrza atmosferycznego,

4) ochrona zasobów przyrody, 

5) ochrona przed hałasem, 

6) rozwój edukacji ekologicznej, 

7) ochrona powierzchni ziemi i gleb, 

8) zwalczanie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska – naturalnych i cywilizacyjnych, 

9) ochrona przed polami elektromagnetycznymi, 

10) ochrona zasobów kopalin. 

Inwestycje będące przedmiotem niniejszego dokumentu doskonale wpisują się w:

Cel główny:

· ograniczenie emisji substancji i energii.

Cel długoterminowy:

· osiągnięcie lepszej jakości powietrza.

Kierunki działań:

· kontynuacja termomodernizacji budynków komunalnych, produkcyjnych 
i mieszkalnych na terenie powiatu;

· zamiana (w obiektach samorządowych) kotłowni węglowych i koksowych na gazowe 
i olejowe;

· promocja i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Długosiodło na lata 2004 – 2013 

PRL jest dokumentem szczegółowo traktującym o działaniach, jakie będą podejmowane przez samorząd w ciągu kilku najbliższych lat. Działania te mają na celu realizację misji tej jednostki, czyli podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój wszystkich dziedzin życia publicznego. 

Inwestycje będące przedmiotem niniejszego dokumentu wpisują się w Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Długosiodło, bowiem wśród wskazanych w PRL projektów do realizacji znajduje się szereg zadań związanych z termomodernizacją budynków zarówno użytku publicznego, jak i mieszkalnych. 

4. Ogólna charakterystyka gminy

4.1. Położenie i podział administracyjny gminy

Gmina Długosiodło położona jest w północno - wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiece wyszkowskim.

Rysunek 1. Położenie gminy Długosiodło na tle Polski

[image: image2.jpg]N 52° 45 36”
B 21° 35 50”





Źródło: www.dlugosiodlo.pl
Rysunek 2. Położenie gminy na tle powiatu wyszkowskiego

[image: image3.emf]
      Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego do roku 2015

Na terenie gminy istnieje 40 sołectw. Siedzibą gminy jest Długosiodło, oddalone 24 km od Wyszkowa, 25 km od Ostrowi Mazowieckiej, 44 km od Ostrołęki i 80 km od Warszawy. Bliskość ważnych szlaków drogowych (droga krajowa nr 8 i nr 60) oraz kolejowych (Ostrołęka – Tłuszcz - Warszawa) zapewnia dobrą komunikację z ważnymi ośrodkami gospodarczymi i kulturalnymi kraju. 

Gmina Długosiodło zajmuje tereny nizinne o powierzchni 166,75 km2. Wschodnią część gminy stanowią lasy Puszczy Białej. Puszcza Biała to kompleks leśny ciągnący się od Pułtuska po Ostrów Mazowiecką. Zdominowana przez drzewostan sosnowy (ponad 90%). Teren wpisany jest do obszarów chronionych Natura 2000.

Rysunek 3. Mapa obszarów Natura 2000 na terenie powiatu wyszkowskiego

[image: image4.png]) Urzad Miejskd Wabrzeino (2) € | Sowrik geograficany Krdies.

55 | @ntwsugosodo itpiads.. | § Mepa obszromatra... x ||

Google £ BIP UM Wabrzeino & Urzad Miejski Wabrzezno ] Kakuiator WIBOR, WIBID D.

*3 Mapy Google (4] BDR Dane dia jednosti pod..

=l | &[4| x| Fpuszczabia o

| % - B - 1 & - stona - semeczetitio + Narzecia

= WM o= ‘ ke o7 §
=¥ e -
= Raegnowo. Ry = Nowa Wies - Rutki+ =
Zawady. Rzaniec. Wschodnia Usnik, ~ Warstwa tla
@
o . Orszszavo Nows Wies & oy
Grudusa Pavowo Zakose R o Debomo Wygode | Moczsle  iewo mapa
i e e o Oprens o e e B erenowa
+ oo Sarnis pan ek, susk vy oo B oy i i
Gaomics casrosoc Ry Zamit, Trosem s L
B2 [ ey i Oaniszeuo, Saadly Poryevaos  [230 i
Obreveo — Praasnysz Ny SIe  price M sargy = Tebetz  Siotme mapa
£ Rosthowo. Nowy Syprieno, e Borane Pisks i samochodowa
b Rl setomnis 7 Nvola Warstwy Natura
s Lo - Gasewo e Koskowo 5 Zambrowska 2000
et Penawy sramura P
™ Cavonk e %
Seumiz Cotons  igate aoazec amina 200n & oy R G ~ EZ obszary
egimin (et Lutoc Suchoice Gniazdowo|  Luboty e orzone
e R Pokizynca Kosewo samovo CECY - LD obszary
Phesvopia Wesew wegryom
Gaypows e Woszanono amne sugan
B e A el cronenia R Saczan Gavorams Fryporute Wiobane sobma S proponowane
Konezion ” i W
oo Zakze, onioen Caeme Toosy oo | _syieen chata pageos Leowricn Roscene 4 bszar
ek Ciechanéw Patid Creny 3 Perzanou 2 Ponke wasewo oneey R (2 GRS 0y - R [ ey,
Cnaions_ wispiewo e Mazowieck Thazez < = Viarholy siedliskowe -
tukowo G Sorkomy S22 zatwierdzone lub
Naserovo s ¥
Kozt pnazsowo czekajsce na
Gamne Kamewo. B, Szekow, Reewnie S 0 ) ]
T o I st erdzenie
ouna zovo S
) GoyminOsridek Magiuszen Jasienica RUstOR: 5 Cayzeivsaca uE
Czamostow el fmnou, obszary
Kiaszeiio Gobtezyzna Savatce (20720 Srfhons L o
Samova Sonsk s 2 Droponowane
G memirons :
Ojen  Zochy. it e & ™ Pokai nazwy
Badkowo Wieikie. S
Copacn Gasoon
P
Szyszki Oldaks 53
Sobokeszz  lunomo WiSkLmrake GaonyLasiowies
ety Put Ciechanawicc
Kondoies
pin. % (S soock Plocochowo’ s
Sz Sl
o Goaghve  Kacks Zasion
le Bruiny. Kozegon s o
Winniea & Payoysan Stare
b e . e ST
Pokymes L\ sokiha =
Zeri o KosowLack
Katne. Piskomia. jorca]
Jonec Gantouo et s
Nasioki st
Aoz Kosews P
iowe LAL Sare Ll gosg To tomne
con_ N sum S o
A ale Jssiorbuka Stoczek Ugoszez
Wedea Saczd s L Osrazany
Wnon
Wecoes
A% N, Sshoe
Sieé Natura$Z800 w Polsce Ludwinowo_Seroek’ # i
ok Kot oo il avina
B s e Sare Saeumica ar e 4 o
ca - secnnia | ars P et s
. st 2ot A i
Qbszar.aficjalne oraz propmoseane przez o e
izacje pozarzadowes W fSja - maj 2008. 2ebre 2eitni e
[(prepiza Sizbszen wiszon Crzene Nowa Wies o
A i S wte K ey A Sk Szec
I o R PN - /8 Nacoin /R : Roms st Severnin 7]

[(Pozostato elementow: 132) Trwa pobieranie obrazu http:/fww.salamandra.sylaba. p/Natura2000)tles/s00/ 10/000/000/571/000/000/687.pr...

|@ tntemet | Tryb chroniony: wiaczony. [Va~[®w00% -

=7 Program maimosa rozw.

Lrstart| | (). Dokdot energetyi [@ tapa Obszarow Natur... 1) projekt zsozert UG Dhug... | 1] projekt zaozes Tigw [r..

Jpupt e > | BL| @[ o B () 154



[image: image5.png]pa Obszardw Natura 200¢ lows Internet Explorer

00jmapa.

El[®][¢][x
saba.p)

= pre——
22| - | @ntwulidugosiodo slipioscs...| § vepa S ! e p
— Tarmone S FE —
= P4 p—— 2Bl oo \ Warstwa tla
Z2awady. sz Orazzewo S Sune Store Py
= Raner ouiess Lpa . 7 gnn ks Wygods \ ogzse  biewo © mapa
Grudus Paviowe | Zako0e Opschomo ooy oces Suseze N terenowa
(i Uengee, Stara Krepa. Gragy P KNG Kleczkowo
Grudisk 7 ) Reskuf,_ SuskcNowy Snisdowo gm0 o
+] B e olaki-
i 472" oy Zamost,  Troszm Zomeznen actens
caamee 5 Ksnossc &y z ; Sy S e e
i S e Nowysieomi necon Hioce L apa
v Praasnyss rence O oz s o
b Korvacz Z e Pisk o i % samochodowa
e Rostkowo Nowy yoniono arove. g P
S 2o A Warstwy Natura
Leano ™ Copzanawo == s P s Zmsnia 2000
. Penawy sramura P e G o el B obszary
Saumierz COSONO  Bigate Jacizek Gmina 2a0m Stary  Raaénl o gostene “oug)
Lutocin Suchcice CriazionofS Luvotyt v Sy wiae,
EZID Koterman . Pokizymica ] Saumowo Borek
Plzewojews Wezeno "% wegrynono, & Suleein
i ty  Opnogers Mesis Gaenvns ol Paysoryte WiosSansi srtna Sy proponowane
S e WO Zalony e Ly S LR Ponisew Ciomie Trynosy [delonki | _Sulecin Pachake paoc teowics L, Rowcwe Wi g obszary.
GasKl Ciechanow Pkl Cheihy. Makow’ & Duza Poska  Oize Ve
o
Chzshove_ e Mazowiccki Tusze Panie £
Nasierowo. ) s SRR Krole Duze Andrzejewo
o Kamieno T Reewre e
S oy Byszevo. danica Ruskolie CapzaiOssea
o ginzen arovo
Comngusie e ot w
Nl Camzngi o
Gotezne Stusice e 2 Droponowane
amova Satek St s z
oy oo Praemiaromo I Pokaz nazwy
G B e S wyswietlanych
aoioms o 5
il ooy oo ez obszarw
Sy o e 200 g o2t
Sboiessz  Sbows Wikburikie G crera A T oo
Cenony Put A e S Cchanoviee
Kok sizsgeen Pococtano For A L BN e
Swercze” L o —
Nowe. Golagkawo  Kacice o Zesainy
s o Kezsgn! S Py
b e aoa -
Pokzymca oL\ ek S
Zetenecyozus Kostw Lack
ane Paoma W s
Jonc oo =
Nosiosk
iz Kosews s 2oy el
by 2 I % ‘Stare Lipk Rostki Teiaki
Colon_towe g oo osvek
2 Pt AT — o oo gonzer
Siga Ve Lot oz Zamoto
e Gamorna Fr T Sabnie
i
AR erock
Sie¢ Natura‘2800 w Polscé~ Luitpons S s A5 savima
L g oo el e
- == setnnia | ar swe seso
s Zakiice —
upen
Zebize! iy toravies  Zeleznits B
Skizeszen \ietiszew A Chizesne. - Nowa Wies
Jsosrzes e sanypory
- mvical e Reume [ Strachéuke  samerynow e ‘Sokolow B
tasi /g e astvea ¥ 7
Ravzr [Fa - [Rwo% ~
[ [ [ 8 [ [ [@ et ITryb dvoriony: waczony
tone

=

Lrstart| | (). Dokdot energetyi [@ tapa Obszarow Natur... 1) projekt zsozert UG Dhug... | 1] projekt zaozes Tigw [r..

Jrubt o> | | &2

PE0 sem




Źródło: www.salamandra.sylaba.pl

Użytki rolne stanowią prawie 56% powierzchni, natomiast lasy zajmują powierzchnię 6 436 ha, tj. 38,44% (mieszane z przewagą sosen).

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów gminy 

Wyszczególnienie
ha
%

Użytki rolne, w tym:
9 323
55,67%

Grunty orne
5 568
59,73%

Sady
5
0,05%

Łąki
2 468
26,47%

Pastwiska
1 282
13,75%

Lasy i grunty leśne
6 436
38,44%

Pozostałe grunty i nieużytki
986
5,89%

Razem
16 745
100%

  Źródło: Dane GUS

Dominującą gałęzią gospodarki na terenie gminy jest rolnictwo. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej i bydła. W strukturze zasiewów dominują zboża. Ponadto w uprawie znajdują się ziemniaki oraz w mniejszym stopniu rośliny przemysłowe, przede wszystkim buraki cukrowe. 

4.2. Stan gospodarki na terenie gminy

Gmina Długosiodło ma typowo rolniczy charakter. Wśród 1 441 gospodarstw indywidualnych przeważają gospodarstwa o powierzchni 2 - 5 ha, stanowiąc 28,1%.

Na terenie gminy Długosiodło – zgodnie z danymi GUS – działały w 2009 r. 383 podmioty gospodarcze. Na przestrzeni lat 2004 – 2008 obserwowany był systematyczny wzrost liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Gminy Długosiodło (liczba podmiotów wzrosła 
w tym czasie o 42 przedsiębiorstwa, wzrost ten w ujęciu procentowym wyniósł – 9,9%). Niestety w ostatnim roku analizy odnotowano spadek liczby przedsiębiorstw, który wyniósł 82 (17,6%).

Strukturę działalności gospodarczej prowadzonej w gminie Długosiodło, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy w latach 2004 – 2009

Wyszczególnienie
J. m.
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Podmioty gospodarcze ogółem
jed.gosp.
423
445
446
455
465
383

Sektor publiczny

ogółem
jed.gosp.
19
21
21
23
22
22

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem
jed.gosp.
16
18
18
20
19
19

Sektor prywatny

ogółem
jed.gosp.
404
424
425
432
443
361

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
jed.gosp.
373
392
391
396
408
328

spółki handlowe
jed.gosp.
4
4
5
5
5
5

spółdzielnie
jed.gosp.
2
2
2
2
2
2

fundacje
jed.gosp.
2
2
2
2
2
2

stowarzyszenia i organizacje społeczne
jed.gosp.
6
7
7
7
7
7

Źródło: Dane GUS

Działalność gospodarcza prowadzona na terenie gminy Długosiodło koncentruje się 
na handlu, budownictwie oraz usługach. Strukturę działalności gospodarczej prowadzonej 
w gminie Długosiodło prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie gminy wg sekcji PKD

Kod PKD
Wyszczególnienie
Rok



2004
2005
2006
2007
2008
2009

A
Rolnictwo
34
45
51
50
49
38

D
Przetwórstwo przemysłowe
49
51
53
53
49
38

E
Wytwarzanie energii elektrycznej
0
0
0
1
1
1

F
Budownictwo
76
75
70
83
99
89

G
Handel
144
152
146
139
131
95

H
Hotele i restauracje
5
5
7
7
9
8

I
Transport, łączność
34
34
33
31
34
22

J
Pośrednictwo finansowe
9
7
8
9
6
3

K
Obsługa nieruchomości
18
20
19
18
22
27

L
Administracja publiczna, ubezpieczenia
7
7
7
7
7
7

M
Edukacja
15
17
17
19
19
18

N
Ochrona zdrowia, pomoc społeczna
16
15
15
15
15
13

O
Działalność usługowa
16
17
20
23
24
24

Podmioty gospodarcze ogółem
423
445
446
455
465
383

Źródło: Dane GUS

4.3. Charakterystyka mieszkańców

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Trzeba zauważyć, 
że przyrost liczby ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię i jej nośniki.

Na terenie gminy Długosiodło na przestrzeni analizowanego okresu liczba ludności systematycznie zmniejszała się (wyjątkiem był rok 2009). Spadek ten wyniósł w okresie 2004-2008 – 134 osoby, co stanowi 1,74% ogółu populacji. Notowany spadek liczby ludności w analizowanym okresie miał związek przede wszystkim z ujemnym saldem migracji. 
W związku z zaobserwowaną sytuacją, należy podjąć działania zmierzające do zahamowania niekorzystnego trendu polegającego na zmniejszaniu się liczby ludności na tym terenie.

Tabela 4. Liczba ludności na terenie gminy w latach 2004 - 2009

Wyszczególnienie
J. m.
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Liczba ludności

ogółem
osoba
7 718
7 686 
7 616
7 587
7 584
7 603

mężczyźni
osoba
3 907
3 870
3 848
3 824
3 824
3 823

kobiety
osoba
3 811
3 816
3 768
3 763
3 760
3 780

Urodzenia

ogółem
osoba
95
99
83
108
96
117

mężczyźni
osoba
40
49
53
53
54
56

kobiety
osoba
55
50
30
55
42
61

Zgony

ogółem
osoba
101
91
82
111
72
87

mężczyźni
osoba
53
57
42
69
51
56

kobiety
osoba
48
34
40
42
21
31

Przyrost naturalny

ogółem
osoba
-6
8
1
-3
24
30

mężczyźni
osoba
-13
-8
11
-16
3
0

kobiety
osoba
7
16
-10
13
21
30

Źródło: Dane GUS

W tym samym okresie – czyli w latach 2004-2009 - liczba mieszkańców województwa mazowieckiego zwiększyła się o 1,48% (1,18% w przypadku mężczyzn i 1,76% w przypadku kobiet). Odwrotnie sytuacja przedstawia się w przypadku Polski, gdzie liczba ludności 
w analizowanym okresie spadła o ponad 39% (40,32% w przypadku mężczyzn i 37,80% 
w przypadku kobiet). W związku z tym należy stwierdzić, że dynamika spadku liczby ludności na terenie gminy Długosiodło jest zdecydowanie mniejsza niż w skali kraju, a zatem istotne jest podejmowanie dalszych działań mających na celu przyciągnięcie na ten teren nowych mieszkańców, dla których istotne znaczenie ma także stan środowiska przyrodniczego oraz dostępność do podstawowej infrastruktury społecznej i technicznej. Nie można zatem zaniechać podejmowania prac inwestycyjnych związanych m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii nie przyczyniających się do pogorszenia stanu środowiska oraz innych prac związanych z przeprowadzeniem robót termomodernizacyjnych, dzięki którym zmniejszeniu ulegnie ilość paliw zużywanych do ogrzania obiektów, a to niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Tabela 5. Liczba ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 
2004 - 2009

[image: image6.png]woj. mazowieckie ogélem

ogétern osoba | 5145997] 5157 729 5171702] 5180 486] 5204 495] 5222 167
mezezyn osoba | 2460793] 2471537 2476089] 2483144 2490331 2497 621
Kobiet: osoba | 2677 204] 2685792] 2694813] 2705344] 2714 164] 2724 34
kraj ogolem

ogétern osoba | 36 173 635] 38 157 055] 36 125 479] 38 115 641] 38 135 76| 23 276 167
mezezyn osoba | 16 470 253] 18 453 855| 18 426 75| 18 411 501] 18 414 926] 11 022659
Kobiet osoba | 19703 582] 19 703 200] 19 698 704| 19 704 140| 19 720 950 12 255 529)





Źródło: Dane GUS

Tabela 6. Urodzenia na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 2004-2009

[image: image7.png]woj. mazowieckie ogélem

ogétern osoba 4306 49983 5o7a7| &5 14D]  50714]  5gedl
mezezyn osoba 24770[ 25508  oroes|  2e4ts| 3059 30629
Kobiet: osoba 25644 2a385| 25700  2e725]  28118] 29219
kraj ogolem

ogétern osoba 356131 3p4383] o74 28] 357673  414499] 417 509
mezezyn osoba 183422 67 305] 192518] 199336] 212946] 214908
Kobiet osoba 172708] 176998  181726| 188635 201663 202681





Źródło: Dane GUS

Tabela 7. Grupy wiekowe ludności w latach 2004 - 2009

Wyszczególnienie
J. m.
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Grupy wiekowe ludności z uwzględnieniem płci

w wieku przedprodukcyjnym

ogółem
osoba
1 640
1 576
1 524
1 514
1 474
1 460

mężczyźni
osoba
855
816
791
782
765
751

kobiety
osoba
785
760
733
732
709
709

w wieku produkcyjnym

ogółem
osoba
4 728
4 769
4 747
4 737
4 764
4 764

mężczyźni
osoba
2 582
2592
2 591
2 591
 2 620
2 627

kobiety
osoba
2 146
2 177
2 156
2 146
2 144
 2 137

w wieku poprodukcyjnym

ogółem
osoba
1 350
1 341
 1 345
1 336
1 346
1 379

mężczyźni
osoba
470
462
466
451
439
445

kobiety
osoba
2 146
2 177
2 156
2 146
2 144
2 137

Wskaźnik obciążenia demograficznego

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
osoba
76,8
75,7
73,5
72,7
71,1
71,3

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
osoba
67,4
68,1
71,5
71,9
74,6
77,3

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
osoba
30,9
30,7
30,6
30,4
30,4
31,1

Źródło: Dane GUS

Na terenie gminy Długosiodło w analizowanym okresie systematycznie wzrastał odsetek osób w wieku poprodukcyjnym przypadających na ludność w wieku przedprodukcyjnym 
(w ciągu 6 lat odsetek ten wzrósł o 9,9%). Jest to bardzo niepokojące zjawisko, gdyż wskazuje na starzenie się społeczeństwa. Sytuacja ta wiąże się z tym, że gmina jest zmuszona przeznaczać większą ilość środków na zaspokojenie potrzeb tej grupy mieszkańców, włączając w to wydatki na pomoc społeczną.  Obserwowana na terenie gminy Długosiodło tendencja związana z przyrostem osób w wieku poprodukcyjnym jest tożsama 
z tendencją obserwowaną na terenie województwa mazowieckiego i całego kraju.

W celu poprawy istniejącej sytuacji i spowodowania przyrostu liczby osób w wieku produkcyjnym równoważących wzrastającą ilość osób w wieku poprodukcyjnym ważne jest przeprowadzanie inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, infrastruktury oraz zaplecza usługowego w celu dalszego przyciągania na teren gminy młodych, dobrze wykształconych mieszkańców, którzy zapewnią dodatkowe przychody dla budżetu gminy. 

Tabela 8. Migracje ludności na terenie gminy Długosiodło w latach 2004 - 2009

Wyszczególnienie
J. m.
2004
2005
2006
2007
2008
2009

zameldowania ogółem
osoba
64
47
66
68
50
57

zameldowania z miast
osoba
34
20
33
38
29
21

zameldowania ze wsi
osoba
30
27
33
29
20
35

zameldowania z zagranicy
osoba
0
0
0
1
1
1

wymeldowania ogółem
osoba
76
86
118
109
64
79

wymeldowania do miast
osoba
41
37
70
49
46
39

wymeldowania na wieś
osoba
35
49
46
59
18
40

wymeldowania za granicę
osoba
0
0
2
1
0
0

saldo migracji ogółem
osoba
-12
-39
-52
-41
-14
-22

Źródło: Dane GUS

Analizując dane statystyczne dotyczące liczby i struktury ludności, a także uwzględniając trendy i prognozy demograficzne, należy spodziewać się, że w kolejnych latach liczba ludności może utrzymać się na dotychczasowym poziomie. Obserwowanym obecnie zjawiskiem jest duże zainteresowanie migracją na tereny wiejskie, zwłaszcza atrakcyjne przyrodniczo, co także występuje na terenie gminy Długosiodło. Atrakcyjna lokalizacja Gminy oraz jej potencjał przyrodniczy czynią z niej miejsce chętnie wybierane na miejsce zamieszkania. Można także spodziewać się, że wraz z napływem nowych mieszkańców ulegnie zmianie struktura demograficzna.

Na podstawie danych o liczbie ludności na terenie gminy Długosiodło w latach 2004 – 2009, 
a także na podstawie prognozy liczby ludności na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego opracowanej przez GUS, wykonano prognozę demograficzną dla Gminy 
do roku 2025 przedstawioną w tabeli 9.

Tabela 9. Prognoza liczby ludności gminy 

Lata
Liczba ludności

2010
8 046

2011
8 073

2012
8 097

2013
8 118

2014
8 136

2015
8 152

2016
8 165

2017
8 175

2018
8 182

2019
8 186

2020
8 187

2021
8 186

2022
8 183

2023
8 178

2024
8 171

2025
8 163

Źródło: Opracowanie własne na podstawie długoterminowej prognozy liczby ludności opracowanej przez GUS

Wykres 1. Prognoza liczby ludności na terenie gminy Długosiodło

[image: image8.png]49357 8

8300

8250

8200

szo0z
vzoz
sz0z
[22
202
ozoz
6102
810z
oz
atoz
stoz
vroz
etoz
2tz
oz
otoz





4.4. Warunki klimatyczne na terenie gminy

Gmina Długosiodło położona jest w obszarze podlaskiej dzielnicy klimatycznej. Średnia temperatura powietrza waha się od –4,0°C w zimie do 17,0°C latem. Zima rozpoczyna się tu wcześniej i trwa długo, lato jest krótkie i rozpoczyna się później. Pierwsze przymrozki mogą pojawiać się już 25 września, a ostatnie mogą występować do 25 maja. Okres wegetacyjny oscyluje około 210 dni (od 5 kwietnia do 29 października). 

Wiatry mają przeważający kierunek zachodni, latem wzrasta udział wiatrów północno – zachodnich, zimą – południowo – zachodnich. W przejściowych porach roku pojawiają się wiatry z sektora wschodniego, a jesienią – południowo – zachodniego.

Opady atmosferyczne wynoszą około 540 – 650 mm na rok z przewagą w lipcu (80 – 90 mm). Pokrywa śnieżna zalega przez dwa miesiące, a opady stałe występują głównie 
w grudniu i styczniu.

Wielkość i częstość występowania opadów atmosferycznych ma istotny wpływ nie tylko na zasoby wód powierzchniowych i stosunki wodne w glebie, ale również na wilgotność powietrza i wymywanie zanieczyszczeń pyłowo – gazowych z atmosfery.

Warunki klimatyczne na terenie gminy Długosiodło, zaliczane są do gorszych w skali kraju. Mało korzystne są warunki nasłonecznienia, jak również stosunkowo często występują mgły poranne. Wilgotność powietrza jest znaczna, a przewietrzanie terenu niewystarczające. 

Rysunki nr 4 do nr 7 prezentują w formie graficznej podstawowe cechy klimatu na terenie Polski, w tym gminy Długosiodło.

Rysunek 4. Regiony klimatyczne w Polsce

[image: image9.png]oPoLsy,

WP

SANDOMIE,

[0 iy
- - ikontynentalnymi
] i [ e rocnich

 stabe ) przedgérza g Gloontien 0. Sote




      Źródło: www.wiking.edu.pl

Rysunek 5. Średnia temperatura roczna na terenie Polski

[image: image10.png]/Z Internetowy Atlas Polski - Temperatura powietrza, rok - Windows Inters =18 x|

&) = [E] hepisimaps.isive pan platastaivs. e QuesT=GetpagespaGe —sgemap—lkimstiTemperaturs srecric =] | B3| 49| X | J& wive search

Pk Edycja Widok Ubbione Narzdzis Pomoc

S Ubione |5 (@ Sugerowane iy~ € Bezplatna ushuga pocatoma ... | Geleris sbikion e Sice -

B R R L —

Pracownia Kartografii i GIS IGIPZ PAN

| Temperatura

CrT T[T [@meme [~ [Ri00% -

e - TS —— > L

Gotons

start| (2] Eenerty wystane - oul.. [ 53 Tnternet Evplorer~ | L Jesrzeia





Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/atlas/ 

Rysunek 6. Liczba dni przymrozkowych na terenie Polski (t min ˂ 0°C)

[image: image11.jpg]LICZBA DNI Z OKRESLONA TEMPERATURA POWIETRZA
Liczba dni przymrozkowych (T, < 0°C)

W w7 w9 a0 T S

80 90 100 110 120 130 140 150





    Źródło: www.imgw.pl

Rysunek 7. Średnie opady atmosferyczne na terenie Polski

[image: image12.jpg]OPADY ATMOSFERYCZNE — wysokosci $rednie roczne [mm]

W  w W W w @ w  ar
1971-2000 7
=
= |
a5
N
s
(TR
ol 3 \
52 — k’[\
b o
)
s P
6@3\
550
Z
50
? 100 km A
o
v W w W W @ wmar

"800 900 1000 1100





  Źródło: www.imgw.pl
4.5. Charakterystyka infrastruktury budowlanej

Na terenie gminy Długosiodło liczba mieszkań na koniec 2008 r. wynosiła 2 201 i wzrosła 
od 2004 r. o ponad 3,28%. Analiza danych zawartych w tabeli 10 wskazuje, 
iż z każdym rokiem zwiększa się liczba mieszkań na terenie Gminy.

Tabela 10. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy

Wyszczególnienie
J. m.
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ogółem

mieszkania
mieszk.
2 131
2 145
2 164
2 185
2 201
-

izby
izba
8 080
8 150
8 256
8 359
8 439
-

powierzchnia użytkowa mieszkań
m2
165 761
167 359
169 947
172 114
174 053
-

Zasoby gmin (komunalne)

mieszkania
mieszk.
15
23
23
17
-
-

izby
izba
45
73
73
50
-
-

powierzchnia użytkowa mieszkań
m2
738
1 238
1 238
855
-
-

Zasoby zakładów pracy

mieszkania
mieszk.
19
8
8
14
-
-

izby
izba
69
30
30
53
-
-

powierzchnia użytkowa mieszkań
m2
1 264
510
510
1 024
-
-

Zasoby osób fizycznych

mieszkania
mieszk.
2 093
2 110
2 129
2 150
-
-

izby
izba
7 954
8 035
8 141
8 244
-
-

powierzchnia użytkowa mieszkań
m2
163 562
165 414
168 002
170 038
-
-

Zasoby pozostałych podmiotów

mieszkania
mieszk.
4
4
4
4
-
-

izby
izba
12
12
12
12
-
-

powierzchnia użytkowa mieszkań
m2
197
197
197
197
-
-

Tabela 11. Zestawienie liczby mieszkańców oraz liczby mieszkań na terenie miejscowości wchodzących w skład gminy Długosiodło

Nazwa miejscowości
Liczba osób zamieszkujących miejscowość
Liczba budynków mieszkalnych 
w miejscowości

Adamowo
27
9

Augustowo
173
57

Blochy
370
116

Budy Przetycz
111
23

Chorchosy
119
29

Chrzczanka Folwark
219
67

Chrzczanka Włościańska
209
56

Dalekie
326
81

Dębienica
178
58

Długosiodło
1401
446

Grądy Szlacheckie
137
42

Grądy Zalewne
92
18

Jaszczułty
411
125

Kalinowo
271
74

Kornaciska
188
67

Lipniak Majorat
63
22

Łączka
208
55

Małaszek
70
26

Marianowo
196
40

Nowa Pecyna
87
33

Nowa Wieś
83
21

Nowe Bosewo
70
30

Olszaki
108
30

Ostrykół Dworski
63
22

Ostrykół Włościański
87
30

Plewki
90
27

Prabuty
156
48

Przetycz Folwark
106
39

Przetycz Włościańska
199
57

Sieczychy
423
114

Stara Pecyna
141
41

Stare Bosewo
793
321

Stare Suski
124
38

Stasin
52
19

Wólka Grochowa 
191
57

Wólka Piaseczna
86
20

Zalas
137
29

Zamość
87
27

Znamiączki
71
20

Zygmuntowo
123
28

Źródło: Dane Urzędu Gminy Długosiodło, stan na dzień 31.12.2009 r.

5. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło

5.1. Stan obecny

Na terenie gminy, charakteryzującej się dość rozproszoną zabudową, nie istnieje centralny system ciepłowniczy i nie działają przedsiębiorstwa ciepłownicze. W związku z tym ogrzewanie budynków usytuowanych na terenie gminy odbywa się za pomocą indywidualnych kotłowni spalających najczęściej węgiel (miał i koks), w mniejszym stopniu olej opałowy.

Na terenie gminy Długosiodło energia cieplna wykorzystywana jest:

· do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym;

· do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych;

· na potrzeby zakładów przemysłowych (ogrzewanie, c.w.u., technologia);

· do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u., na potrzeby technologiczne 
(w kuchniach) w szkołach i innych obiektach usługowych.

Wykaz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Długosiodło wraz ze wskazaniem źródła ciepła oraz ilości zużywanego paliwa prezentuje tabela 12.

Tabela 12. Wykaz obiektów użyteczności publicznej

Nazwa obiektu
Rodzaj paliwa używany do ogrzewania budynku
Ilość zużytego paliwa 
(w ciągu roku – rok 2009)

Urząd Gminy w Długosiodle
Olej opałowy
14 000 l

Gminny Ośrodek Zdrowia w Długosiodle
Olej opałowy
20 000 l

Gminne Centrum Kultury w Długosiodle
Olej opałowy
7 000 l

Przedszkole Samorządowe w Długosiodle
Olej opałowy
11 000 l

Gimnazjum Publiczne w Długosiodle
Olej opałowy
17 000 l

Szkoła Podstawowa w Długosiodle
Olej opałowy
17 000 l

Zespół Szkół w Długosiodle (ul. Poniatowskiego)
Olej opałowy
15 000 l

Zespół Szkół w Starym Bosewie
Olej opałowy
18 000 l

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrzczance Włościańskiej
Olej opałowy
12 500 l

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalekim
Olej opałowy
15 000 l

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieczychach
Olej opałowy
5 000 l

Remiza w Jaszczułtach
Ogrzewanie elektryczne
23 000 kWh

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blochach
Olej opałowy
12 500 l

Źródło: Urząd Gminy Długosiodło

Zestawienie zaprezentowane w tabeli 12 potwierdza, że węgiel został całkowicie wyeliminowany jako paliwo służące do ogrzewania budynków użyteczności publicznej. Kotły węglowe zostały w większości przypadków zastąpione kotłami olejowymi. Kotły ekologiczne charakteryzują się wyższą sprawnością i w mniejszym stopniu oddziaływują na środowisko, emitując znacznie mniej zanieczyszczeń niż kotły opalane węglem.

Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych.

Źródłem ciepła dla budynków jednorodzinnych na terenie gminy Długosiodło są najczęściej kotłownie węglowe. Powszechne stosowanie tego paliwa wynika z jego atrakcyjnej ceny 
w stosunku do innych paliw dostępnych na rynku. Ogrzewanie pomieszczeń olejem, lub innym ekologicznym paliwem, pomimo iż posiada korzystniejszy wpływ na środowisko 
i jakość życia mieszkańców, w dalszym ciągu jest znacznie bardziej kosztowne niż eksploatowanie kotłowni węglowej.

W celu określenia potrzeb energetycznych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło posłużono się jednostkowymi wskaźnikami zapotrzebowania na energię. W przypadku gminy Długosiodło nie przeprowadzano badania ankietowego, gdyż mimo tego, że jest to metoda dokładniejsza, to jednak jest bardziej czasochłonna i kosztowna, co wydłużyłoby okres opracowania przedmiotowego dokumentu. Poza tym może się ona okazać metodą 
o ograniczonej skuteczności, bowiem zwykle nie udaje się otrzymać informacji zwrotnych 
od wszystkich ankietowanych lub są one niepełne oraz obarczone dużym błędem ze względu na brak wiedzy ankietowanych w zakresie tematyki energetycznej. 

5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych

Na terenie gminy nie funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa ciepłownicze, brak również planów i prognoz dotyczących powstania takich przedsiębiorstw w przyszłości. 
Ze względu na rolniczy charakter obszaru gminy, znaczne rozproszenie zabudowy oraz stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, realizacja przedsięwzięcia związanego 
z uruchomieniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego obsługującego mieszkańców Gminy, byłaby bardzo kosztowna i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona

6. Stan zaopatrzenia gminy w gaz

6.1. Stan obecny

Na terenie gminy brak jest sieci gazowniczej, a odbiorcy zaopatrywani są w gaz płynny 
w butlach (propan - butan).

6.2. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego

W chwili obecnej Gmina Długosiodło nie posiada koncepcji gazyfikacji jej terenu. Obszar Gminy nie został również ujęty w planie rozwoju Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Zgodnie z danymi Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Gazowniczy Ciechanów gazyfikacja obszaru przez przedsiębiorstwo gazownicze będzie możliwa, jeśli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki budowy odcinków sieci gazowych. Przyłączenie do sieci gazowej nowych odbiorców może nastąpić po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej oraz na podstawie zawartej Umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Gazyfikacja przedmiotowego obszaru będzie możliwa w oparciu o gazociąg średniego ciśnienia DN 125 PE w miejscowości Niemiry, gm. Brańszczyk.

7. Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

7.1. Stan obecny

Dostawcą energii dla gminy Długosiodło jest: 

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa

Rejon Energetyczny Wyszków ul. Pułtuska 116

07-200 Wyszków

[image: image13.png]



Zasilanie gminy Długosiodło w energię elektryczną ma miejsce z Głównego Punktu Zasilania GPZ Przetycz.

Tabela 13. Charakterystyka GPZ zasilającego gminę  Długosiodło

Lp.
Nazwa GPZ
Napięcie transformacji
Ilość transformatorów
Moc transformatorów

1.
Przetycz
110/15 kV
2
20 MVA

     Źródło: Dane PGE Dystrybucja SA, Rejon Energetyczny Wyszków

Obciążenie GPZ w okresie zimowym w na przestrzeni lat 2007-2009 prezentuje tabela 14.

Tabela 14. Obciążenie GPZ w okresie zimowym [MW]

Lp.
Nazwa GPZ
2007
2008
2009

1.
Przetycz
3 MW
3 MW
3 MW

   Źródło: Dane PGE Dystrybucja SA, Rejon Energetyczny Wyszków

Długość sieci elektroenergetycznych (linii 15 kV i 0,4 kV) w latach 2007-2009 uległa niewielkiemu zwiększeniu. Wynikało to ze wzrostu zapotrzebowania na energię chociażby dla nowo powstających podmiotów gospodarczych na terenie gminy Długosiodło. Szczegółowe dane odnośnie sieci elektroenergetycznej rozdzielczej w latach 2007 – 2009 przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Zestawienie linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych

Rok
LINIE 15 kV (km)
LINIE 0,4 kV (km)


napowietrzne
kablowe
napowietrzne
kablowe

2007
82 km
2 km
104 km
2,897 km

2008
83 km
2 km
106 km
4,839 km

2009
84 km
2 km
107,761 km
5,109 km

     Źródło: Dane PGE Dystrybucja SA, Rejon Energetyczny Wyszków

Wykres 2. Linie napowietrzne na terenie gminy Długosiodło w latach 2007 - 2009

[image: image14.png]120

100

80

60

40

20

2007

2008

BISkV H04kV

2009





Wykres 3. Linie kablowe na terenie gminy Długosiodło w latach 2007 - 2009

[image: image15.png]2007

2008

BISkV H04kV

2009





Wraz ze wzrostem osadnictwa na terenie gminy Długosiodło, rośnie również liczba osób podłączonych do sieci elektrycznej. Dane odnośnie ilości odbiorców i zużycia energii 
w latach 2007-2009 przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Zestawienie liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej w latach 2007-2009

Rok
Odbiorcy indywidualni
Odbiorcy przemysłowi


Liczba odbiorców
Zużycie energii

[GWh]
Liczba odbiorców
Zużycie energii [GWh]

2007
2 528
5
311
2

2008
2 539
5
344
2

2009
2 564
5
349
2

   Źródło: Dane PGE Dystrybucja SA, Rejon Energetyczny Wyszków

Obecnie na terenie gminy Długosiodło z energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków, korzysta 2 564 odbiorców indywidualnych oraz 349 odbiorców przemysłowych. Zużycie energii elektrycznej w 2009 roku wyniosło 5 GWh wśród odbiorców indywidualnych i 2 GWh wśród odbiorców przemysłowych. Największą grupę odbiorców energii elektrycznej stanowi odbiór bytowo – komunalny, tj. gospodarstwa domowe i rolne.

Zużycie energii elektrycznej w związku z prognozowanym wzrostem liczby mieszkańców tego terenu prezentuje tabela 17.

Tabela 17. Zestawienie liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej w latach 2010-2012 (dane szacunkowe)

Rok
Odbiorcy indywidualni
Odbiorcy przemysłowi


Liczba odbiorców
Zużycie energii

[GWh]
Liczba odbiorców
Zużycie energii [GWh]

2010
2 605
5
360
2

2011
3 010
5
370
2

2012
 3045
5
380
2

    Źródło: Dane PGE Dystrybucja SA, Rejon Energetyczny Wyszków

Wykres 4. Odbiorcy indywidualni i przemysłowi energii elektrycznej na terenie gminy Długosiodło w latach 2007-2012

[image: image16.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

s00

2007 2008 2009

= Odbiorcyindywidualni

2010 2011

1 Odbiorcy przemystowi

2012





Na terenie działania PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków obowiązuje taryfa dla energii elektrycznej, przesyłu i dystrybucji, opłata abonamentowa. 

Taryfa uwzględnia postanowienia:

· Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą";

· Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 895 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem taryfowym";

· Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem systemowym";

· Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych 
u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rozwiązaniu KDT";

· Komunikatu Prezesa URE nr 27/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych ze sposobem naliczania opłaty przejściowej 
w rozliczeniach tej opłaty z odbiorcami energii elektrycznej,

· Komunikatu Prezesa URE Nr 20/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2010.

Taryfa określa: 

· grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup; 

· sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci Operatora, zaś w przypadku przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV także ryczałtowe stawki opłat;

· Stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i warunki ich stosowania;

· Stawki opłat abonamentowych i warunki ich stosowania;

· Sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców;

· Sposób ustalania opłat za:

· ponadumowny pobór energii biernej, 

· przekroczenia mocy umownej,

· nielegalny pobór energii elektrycznej.

· opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie 

Z informacji uzyskanych przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków wynika, że cała infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna zasilająca Gminę w energię elektryczną pozwala na dotrzymanie norm dotyczących niezawodności zasilania, jakości dostarczanej energii elektrycznej oraz ciągłości zasilania.

Prognozowany wzrost cen taryfowych różnych nośników energii (np. oleju opałowego, gazu płynnego, gazu ziemnego przewodowego) może spowodować zwiększenie zużycia energii elektrycznej do celów grzewczych, bytowo – komunalnych, klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej. W tej sytuacji odbiorcy powinni wykorzystać w pełni proponowane ulgi taryfowe.

Rysunek 8. Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć

[image: image17.png]El[=][4][x]]

Mapy Google @ BDR Dane dia jechostki pod,
|a-8-0

- PSE-Centrum S:A.

S





[image: image18.png]lektroenergetycznej_najwyzszych_napi jows Internet Explorer

) [® rio: . poe-operatorlupcadsfobradiflan._siec clekoeneretycane)_napwyzseych_napiecgF =] [Ba](42 [ ] [£8 coogie Sl

| e Uutione | <5 @ htto-swwimou patinter.. ] Urzad vieskWabrzeino () £ Sowik geograicny Kees... ] Goode €] IP UM Wabrzeino £ Uraad Mijsk Wabraeino. [[] Kekastor WIBOR,WIEID D...

' Mapy Google ] BOR Dane dia jechostkipod....
® it se-operator ppoacsfobrasipan s... |

/(158885
e

Plan sieci elektroenergetycznej najwyzszych napie¢

unie TSOW 450 400W 220K HOM/ TRANSFORMACIE  KRA  sacobecucowasaoica 5P
. —_——— — — ZAM  sasoczions
whadowo JES— ooow R ——
pasonane [
s s iy sp00k

stacse . pry—
cxsmocze ® - P —
oo i e o Stannat sycania 200 ok

oezopnomane - . 2 planowanymi inwestyciami
s s - ° 02015 r0ku
ELexTROWNIE 22080 skala 1850 000

copino
Gepino wbusovio

cepine panovane

> il m |

Erstart| | [~ | UGDiugosiodio





Źródło: http://www.pse-operator.pl/

7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego

W najbliższych dziesięciu latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy Długosiodło 
w zakresie budownictwa jednorodzinnego oraz produkcyjnego.

Wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną będzie miało coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnych świetlówek kompaktowych w miejsce dotychczas stosowanych żarówek do oświetlenia mieszkań i obiektów użyteczności publicznej.

Nie mniej jednak, z uwagi na ciągły rozwój cywilizacyjny nastąpi wzrost konsumpcji energii elektrycznej spowodowany:

· wzrostem ilości odbiorców,

· wzrostem ilości odbiorników zainstalowanych u poszczególnych odbiorców,

· rozwojem przemysłu i usług,

· ewentualnie szerszym wykorzystaniem energii elektrycznej do celów grzewczych.

Wzrost ten będzie nieco wyhamowywany poprzez wymianę części stosowanych już urządzeń na nowe, energooszczędne, ale zwiększenie ogólnej liczby odbiorców 
i odbiorników, zgodnie z globalnymi tendencjami, spowoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej.

Inwestycje planowane do realizacji w zakresie infrastruktury energetycznej zostały przedstawione w tabeli 18.

Tabela 18. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego na terenie gminy 

Lp.
Nazwa inwestycji
Rok realizacji
Miejsce realizacji

1.
Modernizacja linii napowietrznej nN 
2011
Bosewo Stare

2.
Modernizacja linii napowietrznej SN
2011
Chrzczanka

3.
Budowa dwóch stacji transformatorowych 15/04 kV
2011
Chrzczanka

Źródło: PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków

8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Jednym z warunków rozwoju współczesnego świata jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w różnych procesach. Dotyczy to również procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodociągowej.

Niżej wymienione fakty, mówiące, że:

· zasoby paliw są ograniczone,

· dostępność do paliw jest coraz trudniejsza,

· z uwagi na powyższe, ceny paliw będą miały tendencję wzrostową,

· należy ograniczać zanieczyszczenie środowiska produktami procesów spalania,

świadczą o znacznej roli działań zmierzających do oszczędzania energii i jej efektywnego wykorzystania.

W Polsce w wyniku przyjętej polityki społeczno-gospodarczej energia nie była szanowana, 
a w społeczeństwie zanikał nawyk oszczędnego jej użytkowania. Po roku 1990 wraz 
z wprowadzeniem gospodarki rynkowej nastąpiło urealnienie cen nośników energii, 
co zmusiło jej odbiorców do szukania rozwiązań dających oszczędności w tym zakresie.

Niekorzystna struktura zasobów paliw naturalnych w Polsce (monokultura węgla) jest przyczyną nieprawidłowej proporcji pokrycia zapotrzebowania na energię pierwotną 
za pomocą różnych nośników. Udział paliw stałych w gospodarce energetycznej Polski wynosi ok. 77%, a paliw węglowodorowych (oleje opałowe, gaz) ok. 21%, co w porównaniu 
z wysokorozwiniętymi krajami Europy Zachodniej jak również Węgrami, Czechami czy Słowacją, jest niekorzystne z uwagi na duży udział paliw stałych i związane z tym zanieczyszczenie środowiska. Występuje również zbyt mały udział odnawialnych źródeł energii, szczególnie w porównaniu z krajami „starej” Unii Europejskiej.

W Polsce udział sektora bytowo-komunalnego w ogólnym zużyciu energii wynosi ok. 40%, 
z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% przypada na budynki mieszkalne, 
a reszta na budynki użyteczności publicznej. Ponieważ tam, gdzie zużywa się znaczne ilości energii, można też jej dużo zaoszczędzić, stąd duże możliwości samorządów terytorialnych administrujących częścią budynków mieszkalnych i będących właścicielami dużej ilości budynków użyteczności publicznej do działań w tym zakresie, począwszy od szczebla podstawowego, czyli od gminy. Również bardzo duże możliwości oszczędzania mają odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy.

W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny zużywa nadmierne ilości energii. Sami użytkownicy mieszkań nie mają jednak pełnych możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania ze względu na stan techniczny i dalekie od nowoczesnych rozwiązania techniczne instalacji dostarczających energię do poszczególnych lokali. Szczególny wpływ na taki stan ma brak liczników energii, wodomierzy, urządzeń regulacyjnych, niska sprawność źródeł ciepła, duże straty ciepła w instalacjach, ale także duże straty ciepła istniejących budynków, nierzadko wielokrotnie przekraczające obecnie obowiązujące normatywy. Rezerwy powstałe po usunięciu powyższych przyczyn są znaczne i sięgają 30 - 40% energii zużywanej do ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej.

Wykorzystanie tych rezerw jest możliwe przez poprawę stanu technicznego istniejących układów zaopatrzenia w ciepło i samych budynków poprzez:

· modernizację źródeł ciepła,

· termomodernizację budynków,

· modernizację instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Zastosowanie powyższych rozwiązań spowoduje generalne podniesienie sprawności użytkowej eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii chemicznej paliwa na energię cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej energii. Wiąże to się z dopasowaniem wydajności instalacji i urządzeń odbiorczych do aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń czy też produkcji ciepłej wody użytkowej.

Jednocześnie w obiektach nowo wznoszonych należy stosować nowoczesne rozwiązania techniczne o wysokiej sprawności użytkowej tj.:

· nowoczesne rozwiązania źródeł ciepła opartych o kotły grzewcze o wysokiej sprawności opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,

· instalacje grzewcze wyposażone w urządzenia regulacyjne pozwalające na oszczędną ich eksploatację,

· instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia pomiarowe, umożliwiające indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do działań zmierzających do oszczędzania energii,

· właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła,

· budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem przenikania ciepła, co najmniej nie przekraczającym obowiązujących normatywów.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym aspektem, zapewnia każdemu użytkownikowi wygodną, bezpieczną i łatwą eksploatację urządzeń.

Niebagatelną zaletą stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zmianie paliwa stałego (węgiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekłe, gazowe lub biopaliwa. Kwestia ochrony środowiska ma duże znaczenie ze względu na rolniczy charakter gminy.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, zwierząt lub technologii przemysłowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej  ilości ciepła. Ciepło to uzyskuje się najczęściej z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. W ostatnich latach również coraz większą ilość energii uzyskuje się 
z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru, słoneczna, geotermalna, fal 
i pływów morskich. Jednak w zaopatrzeniu w ciepło budynków dominuje ciągle energia uzyskiwana ze spalania paliw w paleniskach kotłów.

Ogólnie źródła ciepła można podzielić na:

· źródła indywidualne (miejscowe),

· kotłownie wbudowane,

· ciepłownie (kotłownie wolno stojące, zdalaczynne),

· elektrociepłownie,

Na terenie gminy Długosiodło występują trzy pierwsze z wyżej wymienionych rodzajów źródeł ciepła.

Obecnie największą sprawnością i największą ilością energii wyprodukowanej z jednostki paliwa umownego charakteryzują się nowoczesne kotły opalane gazem, lekkim olejem opałowym oraz biopaliwami takimi jak słoma i pellet. Ze źródeł ciepła z kotłami opalanymi węglem największą sprawność mają duże jednostki instalowane w elektrociepłowniach. Najmniejszą sprawnością charakteryzuje się produkcja energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Wynika to z niskiej sprawności teoretycznej obiegu termodynamicznego, który jest podstawą działania elektrowni kondensacyjnej.

Do niedawna kotły gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowały się prostą konstrukcją i były urządzeniami dość przestarzałymi technologicznie (atmosferyczne palniki inżektorowe, zapalanie za pomocą dyżurnego płomyka, prymitywna automatyka), 
a ich sprawności mieściły się w granicach 65 – 70 % (tabela 13). Nie stanowiły one zatem zbyt wielkiej konkurencji dla kotłów opalanych paliwami stałymi.

Zastosowanie nowoczesnych kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biopaliwem 
w miejsce przestarzałych lub w miejsce kotłów węglowych daje wyraźne oszczędności energii pierwotnej (39 – 43 %). Poza tym należy stwierdzić, że:

· najbardziej niekorzystny ze względu na ilość zużytej energii pierwotnej jest układ ogrzewania elektrycznego oporowego (361% energii pierwotnej w paliwie stałym zużytym w elektrowni),

· w razie stosowania paliw stałych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach,

· źródła ciepła opalane węglem o małych mocach (kotłownie lokalne i indywidualne 
w małych domach) są nieopłacalne energetycznie i uciążliwe dla środowiska naturalnego,

· bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony środowiska są układy grzewcze na paliwo gazowe lub ciekłe, wyposażone w nowoczesne jednostki kotłowe oraz kotłownie wykorzystujące w procesie spalania biopaliwa tj. pellet, słoma, drewno, owies,

· rozwiązaniem, mającym w przyszłości szanse na powszechne stosowanie, są pompy ciepła z napędem silnikiem spalinowym lub turbiną gazową, obecnie rzadko stosowane ze względu na wysokie koszty inwestycyjne.

Modernizacja źródeł ciepła z technicznego punktu widzenia polega na:

· wymianie istniejących kotłów na nowocześniejsze, o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

· zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujących małe straty ciepła układów i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych,

· zastosowaniu elektronicznych regulatorów automatyzujących proces spalania paliwa 
i dostosowujących produkcję ciepła do aktualnych warunków pogodowych oraz 
do chwilowego rozbioru ciepłej wody użytkowej,

· zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie przed modernizacją instalacja pracowała jako grawitacyjna,

· dostosowaniu istniejących kominów do specyficznych wymogów, jakie stawia zastosowanie kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, przez stosowanie wkładek z blachy stalowej chromoniklowej, bądź budowie nowych kominów zewnętrznych dwuściennych ze stali chromoniklowej,

· stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń grzewczych 
i instalacji i gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki znacznej redukcji odkładania się kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych kotłów 
i w rurociągach instalacji.

Obecnie przy modernizacji źródeł ciepła stosowane są następujące rodzaje kotłów lub innych układów grzewczych:

1.
Kotły na paliwa stałe (węgiel)

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wyposażone są w automatyczny regulator procesu spalania, sterujący ilością powietrza dolotowego do komory spalania w funkcji temperatury wody wylotowej lub temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczający również przed wrzeniem wody i wygaśnięciem ognia. Kotły te są często wyposażane w przykotłowy zasobnik paliwa o dużej pojemności, z którego węgiel do paleniska podawany jest automatycznie. Sprawność kotłów wynosi 70—80%.

Pomimo wysokiej sprawności w porównaniu ze stosowanymi wcześniej kotłami węglowymi, niedorównującej jednak nowoczesnym kotłom na paliwa gazowe i ciekłe, oraz ograniczeniem uciążliwości obsługi, nie zaleca się stosowania tych kotłów przy modernizacji źródeł ciepła 
z uwagi na:

· mniejszą sprawność, niż nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych,

· dużą emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

· jakość regulacji temperatury nie dorównującą układom stosowanym w kotłowniach gazowych, olejowych i na biopaliwa.

Zastosowanie takiego kotła można rozważać jedynie w następujących przypadkach:

· braku możliwości podłączenia do sieci gazowej,

· braku możliwości lokalizacji zbiorników oleju opałowego i gazu płynnego,

· ze względu na niskie koszty inwestycyjne, przy braku środków finansowych 
i konieczności wymiany istniejącego kotła węglowego w przypadku awarii.

2.
Kotły opalane gazem ziemnym

Zaletami tych kotłów są:

· wysoka sprawność 91–93%, w przypadku kotłów kondensacyjnych powyżej 100%,

· niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

· brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

· możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

· oszczędność miejsca – brak magazynu paliwa,

· stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

· opłata za paliwo następuje po jego zużyciu.

Wady:

· konieczność budowy przyłącza gazu,

· zależność od jedynego dostawcy gazu przewodowego w Polsce jakim jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Kotły opalane gazem ziemnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej, a koszty wykonania przyłącza nie są zbyt wysokie. 

3.
Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym.

Zaletami tych kotłów są:

· wysoka sprawność – ok. 90%,

· niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

· brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

· możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

· stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

· dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

· konieczność budowy magazynu oleju lub zbiornika na gaz płynny,

· wysoki koszt paliwa,

· opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru między olejem opałowym, 
a gazem płynnym należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany.

4.
Kotły opalane biopaliwami (pellet, zrębki, słoma)

Zaletami tych kotłów są:

· wysoka sprawność – 80-90%,

· niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

· brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej (wyjątek – słoma),

· możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

· stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

· dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

· dość wysoki koszt urządzeń,

· duże gabaryty w przypadku kotłów opalanych słomą,

· konieczność budowy magazynu paliwa, w przypadku słomy – o dużej kubaturze,

· opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane biopaliwami należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie 
ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru rodzaju biopaliwa dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany, a także możliwości dostawy od lokalnych producentów.

5.
Kotły zasilane energią elektryczną

Zalety:

· bardzo wysoka sprawność kotłowni – 99%,

· bardzo niskie koszty inwestycyjne,

· brak instalacji odprowadzenia spalin,

· brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji kotłowni,

· możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

Wady:

· duże koszty eksploatacji ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej, nawet 
w systemie dwutaryfowym,

· zależność od dostawcy energii elektrycznej.

6.
Pompy ciepła

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w środowisku naturalnym, a w szczególności w:

· ciekach wodnych powierzchniowych i podziemnych,

· powietrzu,

· gruncie.

Zaletami układu ogrzewania z pompą ciepła są:

· 75% energii zużywanej przez układ czerpane jest z odnawialnego (bezpłatnego) źródła, jakim jest środowisko naturalne,

· brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji układu,

· możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego.

Wady:

· do zbudowania układu potrzebne jest sąsiedztwo zbiornika wodnego lub duża powierzchnia terenu,

· 25% energii jest dostarczane jest w postaci energii elektrycznej, wady jak w przypadku kotłowni elektrycznej,

· wysokie koszty inwestycyjne,

W przypadku wykorzystania do napędu pompy silnika spalinowego lub turbiny gazowej maleją wprawdzie koszty eksploatacji, ale znacznie rosną koszty inwestycyjne.

7.
Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słońca do podgrzewania czynnika grzewczego, który stosowany jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w podgrzewaczach pojemnościowych z dwoma wężownicami. Druga wężownica zasilana jest czynnikiem grzewczym z kotłowni i podgrzewa wodę w przypadku zachmurzenia.

Zalety:

· znikome koszty eksploatacji,

Wady:

· duże koszty inwestycyjne,

· konieczność współpracy z innym źródłem ciepła np. kotłownią gazową, olejową lub 
na biopaliwo,

· konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów,

· zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku.

Należy stwierdzić, że modernizację źródeł ciepła na terenie gminy należy prowadzić 
w oparciu o kotły opalane biopaliwem, lub gazem ziemnym w przypadku realizacji gazyfikacji gminy. Wyboru rodzaju paliwa należy dokonywać biorąc pod uwagę możliwość i koszty podłączenia do sieci gazowej.

Ponadto, przy modernizacji kotłowni należy brać pod uwagę warunki techniczne, jakie zostały przytoczone na początku niniejszego rozdziału.

Modernizacja kotłowni musi być poprzedzona opracowaniem szczegółowego projektu budowlanego i wykonawczego, który m.in. powinien rozwiązać następujące zagadnienia:

· optymalny dobór kotła lub kotłów,

· wybór kotła o odpowiedniej konstrukcji,

· wybór optymalnego układu regulacji, dostosowanego do ilości i rodzaju zastosowanych kotłów oraz charakteru odbiorcy ciepła,

· wybór układu technologicznego kotłowni dostosowanego do charakteru odbiorcy,

· określenie i dobór urządzeń i osprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kotłowni,

· określenie obliczeniowego zużycia paliwa w sezonie grzewczym, bądź w roku 
w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych.

W celu racjonalizacji wykorzystania energii na terenie gminy możliwa jest także realizacja inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego. Nie można bowiem zapomnieć, że władze samorządowe zobowiązane są do utrzymania takiego oświetlenia i zapewnienia mieszkańcom gminy bezpiecznych warunków do podróżowania po zmroku. W tym też celu niezbędne jest zapewnienie funkcjonowania sprawnego i efektywnego oświetlenia. Jedną 
z możliwości poprawy wykorzystania energii w tym celu jest modernizacja obecnie ustawionych lamp i wykorzystanie nowoczesnych, a przez to bardziej oszczędnych lamp oświetleniowych. Inną możliwością jest wykorzystanie do oświetlenia systemów hybrydowych związanych z pozyskiwaniem energii wiatru oraz słońca. Hybrydowe światła uliczne działają w oparciu o elektryczność powstałą poprzez przechwytywanie energii słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz energii wiatru przy użyciu silników wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, że systemy te są bardziej praktyczne w stosunku do systemów oświetleniowych opierających się jedynie na energii słonecznej. Hybrydowe zasilanie jest wyposażone w akumulatory pozwalające na działanie od trzech do pięciu dni, niezależnie od warunków atmosferycznych. Wiatrowo – słoneczna metoda oświetlenia jest samowystarczalna, niezależna oraz eliminuje potrzebę budowania ziemnych łączy elektrycznych, które są typowe dla konwencjonalnych systemów oświetleń ulicznych. Wykorzystanie systemów hybrydowych przyczynia się również do zmniejszenia ilości środków ponoszonych przez władze gminne na zapewnienie odpowiednich standardów związanych z oświetleniem ulicznym. Trzeba bowiem wskazać, że oświetlenie zasilane energią słoneczną i wiatrową jest darmowe, a zatem w przypadku zastosowania wskazanych rozwiązań możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności w budżecie gminy i przeznaczenie dodatkowych środków na inwestycje rozwojowe, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności danej jednostki samorządowej.

Odnośnie przedsięwzięć przyczyniających się do racjonalizacji wykorzystania źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Długosiodło przewidziano 
do realizacji inwestycje zaprezentowane w tabeli 19. Są to przedsięwzięcia planowane 
do realizacji przez samorząd gminny. Trudno bowiem jest sporządzić dokładny spis projektów przewidywanych do wykonania przez mieszkańców gminy, spodziewać się jednak należy, że podążając za przykładem władz analizowanej jednostki samorządu terytorialnego, osoby zamieszkujące gminę Długosiodło przystąpią do wykonywania inwestycji mających 
na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię, a to wpłynie z kolei 
do poprawy stanu środowiska naturalnego w tej części Mazowsza.

Tabela 19. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy 

L.p.
Nazwa inwestycji
Rok realizacji

1.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło
2011

2.
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło
2011

3.
Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Długosiodło i gminy Sadowne
2011

4.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Długosiodło 
2011

  Źródło: UG Długosiodło

9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii

9.1. Energia wiatru

Polska położona jest w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności, z prędkościami wiatru na poziomie 3,5 – 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru dość dobrze pokrywają się z maksymalnym zapotrzebowaniem na energię cieplną, czyli okresem występowania najniższych temperatur, trzeba zatem stwierdzić, że korzystanie 
z tego źródła energii jest jak najbardziej uzasadnione.

Energia wiatru należy do odnawialnych źródeł energii, nie jest jednak dla środowiska neutralna. W praktyce bowiem elektrownie wiatrowe mogą wywierać negatywny wpływ 
na otoczenie – ludzi, ptaki oraz krajobraz. Problemem jest np. wytwarzany przez turbiny wiatrowe monotonny, stały hałas o niskim natężeniu, który niekorzystnie oddziaływuje 
na psychikę człowieka. Innym ujemnym aspektem jest wpływ elektrowni na ptaki. Szacuje się bowiem, że farma wiatrowa o mocy 80 MW może zabić nawet 3500 ptaków w ciągu roku. Nie można też zapomnieć o ujemnym wpływie farm na krajobraz, zajmują one bowiem duże powierzchnie i zlokalizowane są często w rejonach turystycznych lub nadmorskich, 
co zniechęca część osób do odwiedzenia takich miejsc. Instalacje wiatrowe utrudniają także rozchodzenie się fal radiowych.

Zaletami siłowni wiatrowych są:

· bezpłatność energii wiatru;

· brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego;

· możliwość budowy na nieużytkach.

Z kolei jako wady wymienić należy:

· wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;

· zagrożenie dla ptaków;

· zniekształcenie krajobrazu;

· negatywny wpływ na psychikę człowieka.

Korzyścią ekologiczną wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej, 
w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni węglowej, jest uniknięcie emisji 
do atmosfery następujących zanieczyszczeń: 5,5 g SO2, 4,2 g NOx, 700 g CO2, 49 g pyłów 
i żużlu.

Rysunek 9. Energia wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu

[image: image19.jpg]



            Źródło: Lewandowski W. M., „Proekologiczne odnawialne źródła energii”, 
                                        Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, 2007 r., s. 115

Gmina Długosiodło leży na obszarze o mało korzystnych warunkach dla rozwoju energetyki wiatrowej, bowiem na jej terenie, jak wskazano na rysunku 5, energia wiatru na wysokości 30 m nad poziomem gruntu wynosi 750 kWh/m2. Dodatkowo na terenie gminy Długosiodło znajduje się Puszcza Biała, której teren wpisany jest do obszarów chronionych Natura 2000.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) do sieci obszarów Natura 2000 zalicza się: obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk. Na tych terenach, zarówno istniejących, jak i projektowanych, ogranicza się możliwość inwestowania. 

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, plan, lub projekt przedsięwzięcia o bezpośrednim, lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie dokonywanej pod względem ewentualnych skutków w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Dopuszcza się jedynie możliwość inwestowania 
w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, gdy przemawia za tym interes publiczny, pod warunkiem zapewnienia kompensacji ekologicznej.

Zgodnie z „Programem Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego” gmina Długosiodło nie należy do obszarów preferowanych dla rozwoju energetyki wiatrowej. 

9.2. Energia słoneczna

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego względu w polskich warunkach uzasadnione jest wspomaganie energią słoneczną jedynie produkcji ciepłej wody użytkowej, bowiem energię słoneczną warto pozyskiwać tylko w sezonie ciepłym, a więc od kwietnia 
do października.

Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania 
na środowisko. Trudność wykorzystania tego źródła energii wynika zaś z dobowej 
i sezonowej zmienności promieniowania słonecznego. Do wad należy także mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego.

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją w inne użyteczne formy, a więc 
w energię:

· cieplną – za pomocą kolektorów;

· elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych.

W Polsce wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w układach zasilających jest ograniczone jedynie do specyficznych zastosowań, na ogół tam, gdzie ze względu na małą moc odbiornika doprowadzenie sieci elektroenergetycznej jest mało opłacalne. Najczęściej są więc stosowane do zasilania znaków ostrzegawczych i reklam.

Rysunek 10. Usłonecznienie względnie na terenie Polski

[image: image20.png]=8l

- e P x| [

Pk Edyca Wik Ubbione Nariedda Pomoc

S Ubiore |5 @ ~ &) Bezplatna ushuga pocztowa .. £ -

@ ttemetowy ates P - Usenecaririe wegiane,rok | | B - © i - Stona - Bezpieczetatwo - Nerzaddia - @+ 7

Uslonecznienie wzgledne

© Pracownis Kartouraf 151P2 PAN

Gatowe. @ Internet A

i start| () Elementy wystane -Outl... |[ 8 3 nternet Explorer - ) Jastrzsbia | ) projekt zefozers - Jastres... | el o=

“00% -

- [« 1638





         Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/atlas/ 

Gmina Długosiodło położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach 34-36%. Natomiast średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej na obszarze Gminy wynoszą 3600 MJ/m2, zaś roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego wynosi 1600. 

Rysunek 11. Średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego 
na jednostkę powierzchni poziomej w MJ/m2

[image: image21.jpg]



    Źródło: Lewandowski W. M., „Proekologiczne odnawialne źródła energii”, 
                                 Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, 2007 r., s. 197

Rysunek 12. Roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie)

[image: image22.jpg]



     Źródło: Lewandowski W. M., „Proekologiczne odnawialne źródła energii”, 
                                    Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, 2007 r., s. 197

Mimo tego, że panujące warunki klimatyczne na terenie gminy Długosiodło, zaliczane są do gorszych w skali kraju to zgodnie z „Programem Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego” kolektory słoneczne zaleca się stosować na całym obszarze województwa. Biorąc pod uwagę istniejące instalacje na terenie województwa można stwierdzić, że osiągnięcie opłacalności wykorzystania energii słonecznej jest możliwe w całym województwie. 

W związku z powyższym w gminie Długosiodło energia słoneczna powinna stanowić jedno 
z głównych alternatywnych źródeł energii. Szczególnie latem może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, suszenia płodów rolnych, w tym np. biomasy wykorzystywanej do spalania. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w gminie. Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez gminę Długosiodło, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi.

W chwili obecnej na terenie gminy nie funkcjonują instalacje solarne. W 2011 r. zaplanowano jednak budowę kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej znajdujących się w zarządzie Gminy. Będą to: Zakład Gospodarki Komunalnej, Szkoła Podstawowa 
w Długosiodle oraz Zespół Szkół w Starym Bosewie. 

Należy zauważyć, że główną barierą ograniczającą stosowanie instalacji solarnych jest wysoki koszt realizacji przedsięwzięcia. Jednak dostępność preferencyjnych źródeł finansowania tych proekologicznych inwestycji może przyczynić się do ich popularyzacji 
i coraz powszechniejszego stosowania także w budownictwie indywidualnym. 

9.3. Energia geotermalna

Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii geotermalnej stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła oraz geotermię głęboką (wysokiej entalpii) – źródła geotermalne.

Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) jest jej „czystość”, gdyż zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią gorącej wody eliminuje się emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko naturalne. Poza tym instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Wadami pozyskiwania tego rodzaju energii są:

· duże nakłady inwestycyjne na budowę instalacji;

· ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji;

· ich eksploatację ograniczają często niesprzyjające wydobyciu warunki;

· efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy 
(np. siarkowodór) i minerały.

Gmina Długosiodło położona jest w granicach prowincji środkowoeuropejskiej, a dokładniej 
w okręgu podlaskim charakteryzującym się niewielkim potencjałem wynoszącym 16 000 t.p.u./km2. Okręg podlaski pozwala jednak na wykorzystanie zasobów energii geotermicznej, szczególnie jako źródła ciepła niskotemperaturowego w układach pomp ciepła i w tym kierunku powinien iść rozwój technologii i instalacji pozyskiwania ciepła wnętrza Ziemi na tym terenie.

Rysunek 13. Potencjał energii geotermalnej z uwzględnieniem okręgów i subbasenów

[image: image23.emf] 


      Źródło: Lewandowski W. M., „Proekologiczne odnawialne źródła energii”, 
                                 Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, 2007 r., s. 264

Wykorzystanie geotermii płytkiej może następować poprzez wykorzystanie pomp ciepła. Ciepło produkowane przez pompy może być w dużej części pobierane z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty inwestycyjne, zwykle znacząco wyższe od innych równoważnych systemów pozyskania energii. Ich wadą jest także niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego freonami - w przypadku pomp sprężarkowych – lub czynnikami stosowanymi w pompach absorpcyjnych (NH3, H2SO4, CH3OH itp.). Z tego względu przed podjęciem decyzji 
o zainstalowaniu pompy ciepła należy przeprowadzić staranną analizę ekonomiczną uwzględniającą konkretne warunki użytkowania układu, w którym znajduje ona zastosowanie.

Na terenie gminy Długosiodło w chwili obecnej nie są wykorzystywane pompy ciepła i należy się spodziewać, że ze względu na ich wysoki koszt nadal będą one pełniły marginalną rolę 
w produkcji energii. Mogą one być wykorzystywane przede wszystkim w budynkach o dużej kubaturze, np. użyteczności publicznej, jednak trudno jest je promować wśród indywidualnych odbiorców.

Ponadto na terenie gminy Długosiodło znajduje się Puszcza Biała zaliczana do obszarów sieci obszarów Natura 2000. Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, plan lub projekt przedsięwzięcia o bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie dokonywanej pod względem ewentualnych skutków w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 
i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Dopuszcza się jedynie możliwość inwestowania w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, gdy przemawia za tym interes publiczny pod warunkiem zapewnienia kompensacji ekologicznej. 

W związku z powyższym przed realizacją jakiejkolwiek inwestycji na tym terenie należy sporządzić raport oddziaływania na środowisko, na podstawie którego organ administracji publicznej podejmie decyzję, czy ingerencja inwestycji w środowisko, została zaplanowana 
w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty 
w środowisku, jakie zwykle są niemożliwe do uniknięcia.

9.4. Energia wodna

Polska jest krajem ubogim w wodę, dlatego też rozwój dużych elektrowni wodnych na jej terenie jest ograniczony. Możliwy jest jednak wzrost ilości małych elektrowni wodnych, które dzielą się jeszcze na: 

· mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW;

· minielektrownie o mocy 50 kW – 1 MW, ewentualnie 300 kW – 1 MW;

· małe elektrownie o mocy 1 – 5 MW.

Budowa elektrowni wodnych uzależniona jest od spełnienia szeregu wymogów wprowadzonych przepisami prawa, do których należą m.in. umożliwienie migracji ryb, jeżeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejściu przez turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przekształcenia istniejącej rzeźby terenu 
i naturalnego układu koryta rzeki. Z tego względu nie jest to źródło energii masowo wykorzystywane na terenie Polski i należy stwierdzić, że także na terenie gminy Długosiodło nie należy się spodziewać w najbliższym czasie masowego powstania nowych elektrowni wodnych.

Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów. Poza tym koszty użytkowania elektrowni wodnych są niskie. Jej zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych do rybołówstwa, celów rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy wymienić niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę 
i w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione od dostaw wody hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy np. w czasie suszy. Wadą jest również fakt, że niewiele jest miejsc odpowiednich do lokalizacji takich elektrowni.

W przypadku gminy Długosiodło nie przewiduje się wykorzystania energii pływów oraz fal 
ze względu na znaczne oddalenie od akwenów morskich.

Na obszarze gminy Długosiodło nie działa także żadna mała elektrownia wodna. 

Trzeba bowiem wskazać, że małe elektrownie wodne mają wiele zalet, do których można zaliczyć:

· produkcję energii elektrycznej bez emisji CO2, SO2, NOx, pyłów oraz bezpośrednich 
i pośrednich odpadów stałych;

· oczyszczanie rzeki z nieczystości;

· poprawę warunków biologicznych rzeki w wyniku napowietrzania wody. 

Wadami małych elektrowni wodnych są zaś:

· zakłócenie naturalnego przepływu wody i drastyczna zmiana stanu ekologicznego;

· utrudnienie spływu lodu przez jaz;

· ryzyko wystąpienia erozji brzegów i zatapiania siedlisk lęgowych ptaków.

Trzeba poza tym zaznaczyć, że MEW jest producentem energii o niskiej jakości, co jest związane z ograniczeniem pewności dostawy energii ze względu na zmienności warunków hydrologicznych.

9.5. Energia z biomasy

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2001/77/WE biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie 
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa, związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Z kolei zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące 
z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

Pochodzenie biomasy może być różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, poprzez odpady występujące w rolnictwie, w przemyśle rolno – spożywczym, 
w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych w leśnictwie, przemyśle drzewnym i celulozowo – papierniczym. Zwiększa się również zainteresowanie produkcją biomasy do celów energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosnących (np. wierzba), rzepaku, słonecznika, wybranych gatunków traw. Ważnym źródłem biomasy są też odpady z produkcji zwierzęcej oraz odpady z gospodarki komunalnej.

Jedną z barier w wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych jest dostępność węgla kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen węgla, który poza tym trzeba przeważnie transportować na znaczne odległości oraz łatwość dostępu do paliwa 
w warunkach lokalnych, takiego jak słoma, zrębki leśne, drewno wierzbowe, mogą przyczynić się do zwiększenia zapotrzebowania na surowce lokalne.

Biomasa charakteryzuje się niską gęstością energii na jednostkę (transportowanej) objętości i z natury rzeczy powinna być wykorzystywana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Jest zasobem ograniczonym. Nie można też zapomnieć, że produkcja biomasy dla celów energetycznych jest konkurencją dla produkcji dla celów żywnościowych – powoduje zmniejszenie jej zasobów bezpośrednio poprzez przeznaczanie plonów lub pośrednio – przez zmniejszenie powierzchni upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje energetyczne niesie zagrożenie dla bioróżnorodności i często dla naturalnych walorów rekreacyjnych.

9.5.1. Biomasa z lasów

Z jednego drzewa w wieku rębnym można uzyskać 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 400 drzew 
na 1 hektarze można uzyskać 111 t/ha drewna. W ramach analizy przyjęto tę zależność dla 1% powierzchni lasów na danym terenie.

Tabela 20. Zasoby biomasy z lasów na terenie gminy Długosiodło

[image: image24.png]Ppowierzchnia potenciat
fta | terenow |00 norgerycany

tesnych (na) | (Mrok) (GJirok)
208 | a3 355 308537
2005 | 4338 8365 308537
2006 | 4338 8365 308537
2007 | 4338 8365 308537
2008 | 4338 8365 308537
2000 | 43338 8365 308537
2010 | 4338 8365 308537
2011 | 438 8365 308537
2012 | a8 8365 308537
2015 | a8 8365 308537
2014 | an38 8365 308537
2015 | a338 8365 308537
2006 | 4338 8365 308537
2017 | 438 8365 308537
2018 | 4338 8365 308537
2019 | dn38 8365 308537
20200 | 4338 8365 308537
2021 | anas 8365 308537
022 | anas 8365 308537
2025 | ana8 8365 308537
2024 | dn38 8365 308537
2025 | 43338 48365 300537





9.5.2. Biomasa z sadów

Drewno z sadów na cele energetyczne można uzyskać z corocznych wiosennych prześwietleń drzew oraz likwidacji starych sadów. Do obliczenia ilości drewna odpadowego 
z sadów przyjęto jednostkowy wskaźnik 0,35 m3/ha/rok.

Tabela 21. Zasoby biomasy z sadów na terenie gminy Długosiodło

[image: image25.png]potenciat

lata | POWierzchnia |zasoby rewna|  POSIAS
sadow (ha) | (mirok) s
2004 | 101687 355,90 227718
2005 | 101687 355,90 2277.78
2006 | 101687 355,90 2277.78
2007 | 101687 355,90 2277.78
2008 | 101687 355,90 2277.78
2009 | 101687 355,90 2277.78
2010 | 101687 355,90 2277.78
20m 101687 355,90 2277.78
2012 | 101687 355,90 2277.78
2013 | 101687 355,90 2277.78
2014_| 101687 355,90 2277.78
2015 | 101687 355,90 2277.78
2016 | 101687 355,90 2277.78
2017 | 101687 355,90 2277.78
2018 | 101687 355,90 2277.78
2019 | 101687 355,90 2277.78
2020 | 101687 355,90 2277.78
2001 101687 355,90 2277.78
2022 | 101687 355,90 2277.78
2023 | 101687 355,90 2277.78
2024 | 107687 355,90 2277.78
2025 | 101687 355,90 2277.79





9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg

Informacje o drogach przyjęto na podstawie danych GUS. Ilość zasobów drewna oszacowano metodą wskaźnikową, przyjmując ilość drewna możliwego do wykorzystania energetycznego jako 1,5 m3/km. W przypadku długości dróg brano pod uwagę wyłącznie drogi gminne, bowiem tylko te odcinki dróg znajdują się w gestii władz samorządu gminnego i to one decydują o możliwości przeprowadzenia wycinki tych drzew.

Tabela 22. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie gminy Długosiodło

[image: image26.png]potenciat

lata 7250D) AIOWN2| oo rgetycany
(mirok) (Glirok)
2008 12600 19200 122880
2005 126,00 192,00 122860
2006 126,00 192,00 122860
2007 126,00 192,00 122860
2008 126,00 192,00 122860
2008 126,00 192,00 122860
2010 126,00 192,00 122860
2011 126,00 192,00 122860
2012 126,00 192,00 122860
2013 126,00 192,00 122860
2014 126,00 192,00 122860
2015 126,00 192,00 122860
2016 126,00 192,00 122860
2017 126,00 192,00 122860
2018 126,00 192,00 122860
2019 126,00 192,00 122860
2020 126,00 192,00 122860
2021 126,00 192,00 122860
2022 126,00 192,00 122860
2023 126,00 192,00 122860
2028 126,00 192,00 122860
2025 128,00 192.00 1228,80





9.5.4. Biomasa ze słomy i siana

Słoma

Według „Małej Encyklopedii Rolniczej” słoma to dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych; określenia tego używa się również w stosunku do wysuszonych łodyg roślin strączkowych, lnu i rzepaku. Słoma jest najczęściej używanym materiałem ściołowym. Stosuje się ją w chowie wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich, zwłaszcza 
w gospodarstwach posiadających tradycyjne budynki inwentarskie. Ilość stosowanej ściółki jest różna i zależy m.in. od rodzaju zwierząt, jakości paszy, konstrukcji budynków czy też liczby dni przebywania zwierząt w pomieszczeniach. Pogłowie zwierząt na analizowanym obszarze zaprezentowano w tabeli 23.

Tabela 23. Pogłowie zwierząt na terenie gminy Długosiodło

[image: image27.png]Poglowie zwierzat gospodarskich

bydio szt 3167
krowy. szt 2199)
pozostate szt 963
trzoda chlewna szt 3756}
trzoda chlewna lochy szt 532
pozostale szt 3224
konie szt 673
owce 2t o}





Słoma stanowi materiał niejednorodny, o stosunkowo niskiej wartości energetycznej odniesionej do jednostki objętości, szczególnie w porównaniu z konwencjonalnymi nośnikami energii. Poza tym jest to paliwo zdecydowanie lokalne – ze względu na niski ciężar (po sprasowaniu ok. 100 – 140 kg/m3) ekonomicznie uzasadniona odległość transportu nie przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodności jest to surowiec, który przy zachowaniu pewnej staranności pozwala uzyskać znaczne ilości czystej, odnawialnej energii co roku.

Potencjał słomy do wykorzystania energetycznego obliczono poprzez obniżenie zbiorów słomy o jej zużycie w rolnictwie. Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji przyjęto założenie, że słoma w pierwszej kolejności ma pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie). Dopiero nadwyżki słomy zaproponowano do wykorzystania energetycznego, co zaprezentowano w tabeli 24.

Tabela 24. Potencjał wykorzystania słomy na terenie gminy Długosiodło

[image: image28.png]produkcja siomy (v t) uiycie siomy (w ) &
ata | 08 ) i el
| e mem::y:lluju )
‘mieszankami
2005 3884 000  38.84] 394580 426550) 0.00) 8 175.46] 35 663,25
2006 31.60) 000 __31,60] 3020.67] 4207.75] 0.00) “8105,72] 3525088
2007 3593 0.00] 3503 3941,77] 416952 0.00) ~8075,36] 35 127.84)
2008 38,18 0.00] __38.18] 4080.86] 406151 0.00) 8 104,18] -35253.18]
2008 37.65] _0.00] _37.65] 397192] 3901.43] 0.00) 7835,70] 3408529
2010 37.56) 0.00] 3756 4033,84] 3856.83] 0.00) 785511 3416971
2011 37.82]  0.00] 37.62] 405350 3771.39) 0.00) 7787.16] 33874.19)
2012 3803 0.00] 38,03 407334] 3683.95] 0.00) 7710.26] 335678.480)
2013 38.19) 0.00] 38,19 4093,10] 359651 0.00) 7651.41] 3328369
2014 3831 0.00] 38,31 4112.85] 3500,07] 0.00) 783,61 3298871
2015 38,38 0.00] 38,38 4132.60] 3421,64] 0.00) 7515,85] 3269399
2016 3841 0.00] 38,41 4162,35] 333420 0.00) 7448,14] 3239942
2017 38,38 000 38,38 4172.10] 3246.76 0.00) 738048] 32 105.09)
2018 3831 000 38,31 4191.86] 3159,32] 0.00) 7312.86] 3181099
2019 38.20) 000 38.20( 4211.61] 307188 0.00) 7245.20] 31517.03)
2020 3804 000  38.04] 423136] 2084.45] 0.00) T 177.77] 31223.30)
2021 3783 0.00]  37.83] 425111 2897.01 0.00) 7110.29] -30929.78]
2022 3757 __0.00] 3767 427087] 280957 0.00) 7042.86] 3063649
2023 3727 0.00] _37.07] 429062] 2722.13] 0.00) “5075.48] 3034339
2024 3692 0.00] _36.92] 431037 263469) 0.00) 6 908.15] 3005043
2025 3652]  0.00]  3652] 4330.12] 2547.26] 0,00 5840,86] 20757.73)





Jak wynika z tabeli 24 zasoby słomy do energetycznego wykorzystania w gminie Długosiodło nie występują i być może należałoby rozważyć rozszerzenie bazy surowcowej na sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego charakteryzujące się wyższym potencjałem tego zasobu.

Siano

Sianem nazywa się zielone rośliny skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju oraz wysuszone w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), aby można je było bezpiecznie przechowywać. W bilansie zasobów siana na cele energetyczne uwzględniono areał z trwałych użytków zielonych nieużytkowanych. Założono ponadto, że średni plon suchej masy wynosi 4,5 t/ha. Nie brano tu pod uwagę powierzchni nieużytkowanych pastwisk, gdyż plon suchej masy jest trudny do pozyskania z tych terenów.

W tabeli 25 podano szacunkową ilość siana, które można wykorzystać na cele energetyczne. Trzeba jednak wskazać, że wykorzystanie siana jako surowca energetycznego może się okazać kłopotliwe. Szczególnie niekorzystna jest wysoka zawartość chloru w sianie, 
co powoduje korozję instalacji grzewczych. Z tego względu zaleca się – przy próbach wykorzystania siana do celów energetycznych – szczególną ostrożność oraz dobór odpowiednich kotłów odpornych na korozję spowodowaną spalaniem tego paliwa.

Tabela 25. Zasoby siana

[image: image29.png]do wykorzystania | potenciat
lata | energetycznego | energetyczny
W) (GJIrok)
2004 28108 179891
2005 281.08 1798.91
2006 281.08 1798.91
2007 281.08 1798.91
2008 281.08 1798.91
2008 281.08 1798.91
2010 281.08 1798.91
2011 281.08 1798.91
2012 281.08 1798.91
2013 281.08 1798.91
2014 281.08 1798.91
2015 281.08 1798.91
2016 281.08 1798.91
2017 281.08 1798.91
2018 281.08 1798.91
2019 281.08 1798.91
2020 281.08 1798.91
2021 281.08 1798.91
2022 281.08 1798.91
2023 281.08 1798.91
2024 281.08 1798.91
2025 281,08 1798,01





9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych

Na terenie Polski, ze względu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy energetyczne mogą być wykorzystywane następujące rośliny:

· wierzba wiciowa;

· ślazowiec pensylwański;

· słonecznik bulwiasty;

· trawy wieloletnie.

Wierzba energetyczna

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera uprawa wierzby na cele energetyczne. Jest to poza tym nowy, dochodowy kierunek produkcji rolniczej. Wierzbowy surowiec energetyczny charakteryzuje się tym, że jest w zasadzie niewyczerpalnym i samoodtwarzającym się źródłem. Poza tym spalane drewno jest znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż m.in. produkty spalania węgla. Produkcja prawidłowo założonej plantacji powinna trwać co najmniej 15-20 lat z możliwością 5-8 – krotnego pozyskiwania drewna w ilości 10-15 ton suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie. Wartość energetyczna 1 tony suchej masy drzewnej wynosi 4,5 MWh.

Szybko rosnące gatunki wierzby dają ekologiczny i odnawialny surowiec do produkcji energii. Podczas spalania drewna wierzbowego wydzielają się zaledwie śladowe ilości związków siarki i azotu. Powstający wówczas dwutlenek węgla jest asymilowany w trakcie kolejnego okresu wegetacyjnego, a więc jego ilość nie zwiększa się.

Za uprawą wierzby na cele energetyczne przemawiają następujące argumenty:

· może być ona nasadzona na gruntach zdegradowanych i zdewastowanych chemicznie 
i biologicznie, gdzie uprawa roślin na cele żywnościowe i paszowe jest niemożliwa;

· nasadzenia wierzby pozwalają zagospodarować grunty odłogowane i ugorowane, w tym słabe gleby, położone w niekorzystnych warunkach fizjograficznych, które często są narażone na erozję;

· plantacje zlokalizowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych, wokół zakładów przemysłowych i wysypisk odpadów stanowią rolę naturalnego filtra przechwytującego toksyczne substancje znajdujące się w powietrzu, glebie i wodach;

· pasy ochronne wierzb eliminują hałas powstający na drogach, w fabrykach.

Nie można jednak zapomnieć, że z uprawą wierzby na cele energetyczne wiążą się też liczne problemy:

· założenie plantacji wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych, 
w szczególności na zakup kwalifikowanych sadzonek (pierwszy pełny zbiór biomasy wierzby zalecany jest po 4 latach, zaś następne co 3 lata);

· konieczność chemicznej ochrony plantacji;

· konieczność wykorzystywania specjalistycznych maszyn i urządzeń lub dużych nakładów robocizny przy zbiorze, co wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych;

· konieczność suszenia biomasy, której wilgotność po zbiorze kształtuje się na poziomie ok. 50%;

· znaczne koszty transportu, na co wpływa znaczna wilgotność oraz stosunkowo niewielka gęstość usypowa;

· zakładanie plantacji wierzby wiąże się ze zmianą stosunków wodno – powietrznych gleby; istnieje zagrożenie nadmiernego przesuszania gruntów przez rośliny.

Ślazowiec pensylwański

Ślazowiec pensylwański może być uprawiany na terenach zdegradowanych, zboczach terenów erodowanych i generalnie na gruntach wyłączonych z rolniczego użytkowania. Barierę dla szybkiego wzrostu powierzchni uprawy tego gatunku stanowić może ograniczoność materiału siewnego, wynikająca m.in. z niskiej siły kiełkowania.

Słonecznik bulwiasty

Występuje dziko w Ameryce Północnej, a uprawiany jest w głównie w Azji i Afryce. W Polsce rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, gdyż nasiona nie dojrzewają przed nastaniem jesiennych przymrozków. Rośliny wytwarzają podziemne rozłogi, na końcach których tworzą się bulwy o nieregularnych kształtach. Wysokość roślin waha się od 2 do 4 m.

Gatunek ten sprowadzony do Polski w XIX wieku jako roślina dekoracyjna, nie doczekał się dotychczas dostatecznego wykorzystania w produkcji rolniczej. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, a przede wszystkim niedostatki w technice i technologii zbioru, przechowywania 
i przetwarzania tak wielkiej masy organicznej. 

Słonecznik bulwiasty wykazuje wiele cech szczególnie istotnych z punktu widzenia wykorzystania energetycznego. Podstawową cechą jest wysoki potencjał plonowania, kolejną - niska wilgotność uzyskiwana w sposób naturalny, bez konieczności energochłonnego suszenia. Kolejna zaleta tej rośliny to możliwość pozyskania zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych organów spichrzowych.

Części nadziemne słonecznika po zaschnięciu mogą być spalane w specjalnych piecach przystosowanych do spalania biomasy lub współspalane z węglem. Mogą też służyć 
do produkcji brykietów i peletów (są to sprasowane z dużą gęstością granule, sporządzane np. z trocin, odpadów drzewnych, biomasy wierzby, ślazowca czy właśnie topinamburu).

Trawy wieloletnie

W celach energetycznych można wykorzystywać zarówno rodzime jak i obce gatunki traw wieloletnich. Do tych pierwszych należy np. pozyskiwana w warunkach naturalnych trzcina pospolita, którą ewentualnie można by uprawiać, stosując jako nawóz ścieki miejskie. Inne krajowe trawy wieloletnie to obficie plonujące kostrzewy i życice. Jednak większe znaczenie dla energetyki mają rośliny obcego pochodzenia. Trawy te, najczęściej pochodzące z Azji 
i Ameryki Północnej, charakteryzują się większą w porównaniu z polskimi trawami wieloletnimi wydajnością, większą zdolnością wiązania CO2 i niższą zawartością popiołu, powstającego podczas spalania.

Jako źródło energii odnawialnej mogą być wykorzystywane następujące egzotyczne gatunki traw: miskant olbrzymi (zwany trawą chińską lub trawą słoniową), miskant cukrowy, spartina preriowa i palczatka Gerarda. Są to rośliny wieloletnie. Plantacje traw wieloletnich mogą być użytkowane przez 15–20 lat.

Trawy te nie wymagają gleb wysokiej jakości, wystarczy V i VI klasa, a także nieużytki. Mają głęboki system korzeniowy, sięgający 2,5 m w głąb ziemi, dzięki temu łatwo pobierają składniki pokarmowe i wodę. Rośliny te osiągają znaczne rozmiary, przekraczające 2 m (miskant olbrzymi wyrasta do 3 m wysokości). Miskant olbrzymi w warunkach europejskich nie rozmnaża się z nasion, lecz z sadzonek korzeniowych. Młode pędy wyrastają późno, zwykle nie wcześniej niż w trzeciej dekadzie kwietnia lub w pierwszej dekadzie maja, 
ale później dość szybko rosną. W ciągu miesiąca osiągają pół metra wysokości, a pod koniec czerwca – wysokość człowieka. W pierwszym roku po zasadzeniu miskant jest podatny na wymarzanie, dlatego plantację warto przykryć słomą. Trawy te plonują już od pierwszego roku uprawy. Wówczas ich średni plon z hektara wynosi około 6 ton, w drugim roku – ok. 15 ton, a od trzeciego roku 25–30 ton (miskant olbrzymi nawet 40 ton z 1 ha). Najkorzystniejszym okresem zbioru jest luty-marzec, kiedy zawartość suchej masy 
w roślinach wynosi 70 proc.

Na terenie gminy Długosiodło nie występują plantacje, na których uprawia się rośliny energetyczne. Jest to spowodowane głównie małą świadomością mieszkańców tego terenu o takim sposobie wykorzystania tych roślin, ale również nieodpowiednimi warunkami klimatycznymi do upraw roślin tego typu. 

Kolejnym czynnikiem zniechęcającym lokalnych gospodarzy do tworzenia plantacji roślin energetycznych jest opłacalność takich upraw. Zwrot poniesionych nakładów na plantację jest możliwy dopiero po pięciu latach od jej założenia. Dodatkowo występujące okresy suszy znacznie ograniczają przyrosty biomasy. W związku z tym opłacalność produkcji roślin energetycznych na gruntach rolnych znacznie się obniża.

Jednakże po dokonaniu analizy potencjału energetycznego gminy Długosiodło pochodzącego z zasobów drewna z roślin energetycznych można stwierdzić, że potencjał ten w perspektywie lat 2004-2025 nie jest zbyt wysoki. Podczas analizy przyjęto jako powierzchnię upraw roślin energetycznych powierzchnię pozostałych gruntów i nieużytków na terenie gminy Długosiodło, które można byłoby wykorzystać na cele upraw roślin energetycznych.

Tabela 26. Zasoby drewna z roślin energetycznych

[image: image30.png]potenciat

Jata | Powierzchnia |zasoby drewna|  PREES
upraw (ha) | (mirok) (Glirok)
2004 3615 40,34 25820
2005 3615 40,34 25820
2006 3615 40,34 25820
2007 3615 40,34 25820
2008 3615 40,34 25820
2008 3615 40,34 25820
2010 36,15 40,34 25820
2011 36.16 40,35 258,26
2012 367 40,37 258,37
2013 3620 4039 258,52
2014 3622 4043 258,72
2015 3626 4046 258,95
2016 3629 4050 25021
2017 3633 40,55 25050
2018 3637 4059 25079
2019 3642 40,64 26010
2020 3646 40,69 26041
2021 3650 40,74 260.71
2022 365 40,78 261.02
2023 3659 40,83 26133
2024 3663 4088 261.64
2025 36,67 40,03 261,94





Tabela 27. Potencjał biomasy na terenie gminy Długosiodło

[image: image31.png]. . drewnaz
. siano | blomasaz | biomasaz | drewna | 9T
sloma lasow | sadow |odpadowego azen
areg | energetvcz
nych

2005 | 35563,25| 179891 309537 2277.79]  1228.80] _ 256,20] 26 904.18)
2006 | 3525988 179891 300537 2277.79] 122880 _ 256,20] 26 600.81
2007 | 35127,84] 179891 309537 2277.79] _1228.80] _ 256,20] 26 468.77]
2008 | 35253,18] 179891 309537 2277.79] _ 1228.80] __ 256,20] 26 504,12)
2000 | 3408520 179891 309537 2277.79] _1228.80] _ 256,20] 25 426.22)
2010 | 3416971 179891 309537 _2277.79] _ 1228.80] __ 256,20] 25 510.65]
2011 | 3367416] 179891 300537 2277.79] _ 1228.80] __256,26] 25215.09)
2012 | 3357880 179891 309537 2277.79] _1228.80] _268,37] 24910.57]
2013 | 3328365 179891 300537 2277.79] _ 1228.80] _258,52] 24 624.26]
2014 | 3298871 179891 309537 2277.79] _ 1228.80] _266.72| 24329.12)
2015 | 3269396 179891 300537 2277.79] _ 1228.80] _ 256.95] 24 034,14]
2016 | 3239942 179891 309537 2277.79] _1228.80] _ 260.21] 23739.34)
2017 | 3210500 179891 309537 2277.79] _ 1228.80] _ 250,50] 23 444.72)
2018 | 3181096 179891 300537 2277.79] _1228.80] _ 250,79] 23 150.29]
2019 | 31517,03] 179891 309537 2277.79] _ 1228.80] __260,10] -22856.06]
2020 | 3122330 179891 309537 2277.79] _1228.80] _ 26041] 22562.09)
2021 | 3092078] 179891 309537 2277.79] _ 1228.80] _260.71] 22268.20]
2022 | -30636,46] 179891 309537 2277.79] _1228.80] _261.02] 21974.57]
2023 | 3034335 179891 309537 2277.79] _1228.80] _ 26133] 21681.15]
2024 | 3005043] 179891 309537 2277.79] _1228.80] __261.4] 21387.03
2025 | 2975773  1798,01] 300537] 2277.79]  1228,80] _ 261.94] 21 004,91





Dane zbiorcze zawarte w tabeli 27obrazują potencjał energetyczny dla gminy  Długosiodło pochodzący z biomasy. Potencjał ten może stać się bodźcem dla władz lokalnych 
do propagowania wykorzystywania biomasy jako jednego ze źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru.

10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłu w gminie. 
Prognoza liczby mieszkańców Gminy, sporządzona w oparciu o prognozę GUS 
dla obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, wskazuje, iż przyrost liczby ludności 
w gminie (łącznie z migracją) będzie dodatni. Nowe mieszkania będą powstawały w gminie również dla poprawy warunków mieszkaniowych aktualnych jej mieszkańców. W ciągu ostatnich lat rocznie przybywa w gminie kilka mieszkań. Prognozę liczby i powierzchni mieszkań na terenie gminy prezentują tabele 28 i 29.  

Tabela 28. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy

[image: image32.png]przed

1918 -

1945 -

1971 -

1979 -

1989 -

‘a2 | otg | 1oa4 | 1970 | 1078 | 1088 | 2002 | PO02| razem

2002 3| 23 03] 30 30| 289 13 19%
2003 3 o3 703 30l 30| 289 381978
2004 32 23] 703 30l 30| 289 6] 1959
2005 32 23] 703 30l 30| 289 4] 1957
2006 32 23] 703 30l 30| 289 211964
2000 32 23] 703 30l 30| 289 2 1969
2008 3] 23] 03] 30| 30| 289 7] 1960
2008 3 o3 703 30l 30| 289 9] 1962
2010 32 23] 703 30l 30| 289 9] 1962
2011 32 23] 703 30l 30| 289 211
2012 32 23] 703 30l 30| 289 381978
2013 32 23] 703 30l 30| 289 P I
2014 32 23] 703 30l 30| 289 199
2015 32 23] 703 30l 30| 289 51199
2016 32 23] 703 30l 30| 289 551909,
2017 32 23] 703 30l 30| 289 592002
2018 32 23] 703 30l 30| 289 612004
2019 32 23] 703 30l 30| 289 62 2009
2020 32 23] 703 30l 30| 289 62l 2009
2021 32 23] 703 30l 30| 289 62l 2009
2022 32 23] 703 30l 30| 289 62l 2009
203 32 23] 703 30l 30| 289 62l 2009
2024 32 23] 703 30l 30| 289 62l 2009
2025 32 239] 703|320 360]  289| 2 2005





Tabela 29. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]

[image: image33.png]1918 -

1945 -

1971 -

1979 -

1989 -

‘a2 | otg | o4 | 1970 | 1078 | 1088 | 2002 | PO02| razem

2002 1541 12474] 44611 27068] 36860 29960  1381] 153699
2003 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 2773] 155 287]
2004 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 1697] 154211
2005 1541 12474] 446T1] 27068] 36860] 29960 1598] 154 11
2006 1641 12474] 446T1] 27068] 36860] 29960 2869] 155383
2000 1641 12474] 44 6T1] 27068] 36860] 29960 2264] 154 768
2008 1541 12474] 446T1| 27068] 36860 29960 2040] 154 54]
2008 1641 12474] 44611 27068] 36860] 29960 2248] 154 762
2010 1541 12474] 446T1| 27068] 36860] 29960 2248] 154762
2011 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 3 060] 155 674]
2012 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 3672] 16 326]
2013 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 4 454] 156 96g]
2014 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 5 009] 17623
2015 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 6493] 158007]
2016 1541 12474] 446T1] 27068] 36860] 29960 6 893] 158407]
2017 1641 12474] 44611 27068] 36860] 29960 6204] 158718
2018 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 6415] 158 929]
2019 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 6527] 159 041
2020 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 6 549] 159 063
2021 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 6 549] 159 063
2022 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 6 549] 159 063
203 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 6 549] 159 063
2024 1541 12474] 44611 27068] 36860] 29960 6 549] 159 063
2025 T541] 12474] 44611] 27068 36860] 29960] 6549 159 063





Z punktu widzenia odbiorców ciepła pożądane są działania zmierzające do obniżenia zużycia ciepła, które w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych. W warunkach klimatu Polski można przyjąć, że budynek jest ciepły, jeżeli zużywa na ogrzewanie ok. 30 - 40 kWh/m3 energii w ciągu sezonu grzewczego. Na terenie Gminy działania termomodernizacyjne przeprowadzane są w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców. Przyjęcie Ustawy termomodernizacyjnej obejmującej program kredytowania takich przedsięwzięć pozwoliło na ożywienie tempa prac. Opłacalność i zakres termomodernizacji zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny być określone w audycie energetycznym, który jest podstawą do udzielenia kredytu. Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją i automatyką systemu grzewczego budynku. Wymianę okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywane jest, gdy stare są w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termorenowacji musi określić audyt energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych. Według wstępnych oszacowań stopień termomodernizacji zasobów mieszkaniowych gminy nie przekracza kilku procent. 
W horyzoncie roku 2025 przewiduje się dalsze prace termomodernizacyjne, mające na celu również poprawienie standardu życia mieszkańców. W związku z wzrastającymi kosztami ogrzewania budynków mieszkalnych, obserwowane jest coraz większe zainteresowanie wykonaniem prac termomodernizacyjnych. W związku z tym założono stopniowe wykonywanie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych 
na terenie Gminy. Po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych zakłada się, 
że przegrody termomodernizowanych budynków będą spełniały wymogi w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło średnio o 30%. Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w docieplonych budynkach rzędu 20%. Prognozowane zmiany zapotrzebowania energii cieplnej wskutek opisanych wyżej czynników do roku 2025 przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 30. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne

[image: image34.png]do 1966

rozba mieszkai mie|Z2Potrzebowanie na Zapotrzebowanic
iczba mieszkaii po | 108 MSHAANE | cicpio pudynkow | cieplo budynkow| MRS
== poddanych . 2apotrzebowanie na
termomodernizacii | e | poddamyen nie poddanych e
"z | termomod. termomod. =
2002 62251 o7 3 0 o7 0 62251 62251
2003 62261 o74 23 0 o74 0 62261 62261
2004 62261 o74 23 0 o74 0 62261 62261
2005 62261 o74 23 0 o74 0 62261 62261
2006 62261 o74 23 0 o74 0 62261 62261
2007 62261 o74 23 0 o74 0 62261 62261
2008 62261 o74 23 0 o74 0 62261 62261
2000 62261 o74 23 0 o74 0 62261 62261
2010 62261 o74 23 0 o74 0 62261 62261
2011 62261 o74 23 170 E 7607 51304 59001
2012 62261 o74 23 210 764 9307 48837 56234
2013 62261 o74 23 250 724 11 186 46280 57467
2014 62261 o74 23 200 664 12976 ©3723 56700
2015 62261 o74 23 330 64 14766 41166 5503
2016 62261 o74 23 380 TS 17003 37970 54974
2017 62261 o74 23 430 a1 19241 34774 54015
2018 62261 o74 23 480 Ty 21478 31578 53080
2018 62261 o74 23 540 ey 24163 27742 51905
2020 62261 o74 23 500 378 26848 23007 50755
2021 62261 o74 23 560 318 2053 20072 49604
2022 62261 o74 23 720 254 32017 16236 45453
203 62261 o74 23 790 64 35349 11762 SRR
2024 62261 o74 23 870 04 36920 6648 45577
2025 52261 974 51 974 0 43583 0 13583





[image: image35.png]1967-1985

Zapotrzebowanie nal

con miespapo | HeRmEED 2| o=
] . bes ko e cieplo budynkow | na ciepto budynkow| e na
: mum’ n-z-;‘r"l = Ppoddanych ‘nie poddanych . 6
b " ter e termomod. termomod.
o ETe ETe
: D 2 59837 59837
souw 5 3% o BT BT
0 2 59837
So0s | ssr — > 0 -
e T & D &0 0 59837 59837
So0s g5 %0 > o - -
006 | g5 — > o > - -
G007 | ssr S0 > o > - -
o0 | sos7 — > o > - -
So0s g5 S0 > o > - -
ot | sos7 s - s — - -
2 & 90 5544 =
ot | sog ™ . - -
s n cen .
o T & o e 8008 48397 56 40
o T C & i = 9239 46637 55877
Sotd | sosr %0 i e o -
2 & 10 10471 2
Sots | sosr = = e -
2 & 0 11703 .
i T o e 40478 5402
2 & 50 13551 =
Sotr | sosr i o o -
2 & 30 15399
i T o - 35198 52445
2 & 0 17247 2
Sots | sogr o = e -
2 & 0 19095 2
it T = = 29038 5059
2 & 30 21559 z
FrTN—i T e b - -
s . it .
Sorr | soss e E - =
s s
o o 2 i = 28 950 18 479 47 429
Sost | sosr %0 ey s
el e





[image: image36.png]1986-1992

©etba micsakai . |Zapetrzebowanie nal Zapotrzebowanie
Liczba mieszkanpo | 1202 TiesZkafinie | ciops baynicow |na ciepio budynkow|  tAEE
termomodernizaci Lo boddanych | nie poddanych | P°irzebowanie na
e G| fermomod. ‘termomod. e
2002 G480 &7 &7 0 &7 0 G480 G480
2005 4480 o7 o7 0 o7 0 4480 4480
2004 4480 o7 o7 0 o7 0 4480 4480
2005 4480 o7 o7 0 o7 0 4480 4480
2006 4480 o7 o7 0 o7 0 4480 4480
2007 4480 o7 o7 0 o7 0 4480 4480
2008 4480 o7 o7 0 o7 0 4480 4480
2009 4480 o7 o7 0 o7 0 4480 4480
2010 4480 o7 o7 0 o7 0 4480 4480
2011 4480 o7 o7 5 oz pes] T4 4370
2012 4480 o7 o7 7 B0 320 4010 433
2015 4480 o7 o7 g £ a2 3676 4200
2014 4480 o7 o7 1 E3 517 3741 4258
2015 4480 o7 o7 1T e [ 607 4218
2016 4480 o7 o7 17 50 798 333 I3E]
2017 4480 o7 o7 Fil % g7 080 T057
2018 4480 o7 o7 % I7) 7176 2801 3076
2019 4480 o7 o7 29 % 1360 2532 6%
2020 4480 o7 o7 E) 34 E=) 2263 ET
2021 4480 o7 o7 37 £ 1740 1505 373
2022 4480 o7 o7 41 2 1528 1720 o5
2025 4480 o7 o7 IS 2 2116 Tas7 3573
2024 4480 o7 o7 T} i 2304 1769 3483
2025 2480 57 57 =3 1 5492 520 3412





[image: image37.png]1993-1997

©etba micsakai . |Zapetrzebowanie nal Zapotrzebowanie
Liczba mieszkanpo | 1202 TiesZkafinie | ciops baynicow |na ciepio budynkow|  tAEE
termomodernizaci Lo boddanych | nie poddanych | P°irzebowanie na
e G| fermomod. ‘termomod. e
2002 Se08 T 5 0 T 0 Se08 Se08
2005 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2004 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2005 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2006 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2007 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2008 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2009 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2010 o0 17 52 0 T 0 608 o0
2011 o0 17 52 2 709 7 5703 5776
2012 o0 17 52 ) To07 746 5500 5745
2015 o0 17 52 7 104 25 Saiz ET)
2014 o0 17 52 10 701 308 5285 E)
2015 o0 17 52 12 o a7 iz 604
2016 o0 17 52 i % EH Go72 567
2017 o0 17 52 18 a2 595 Tois 5510
2018 o0 17 52 22 5 505 Y] 5463
2019 o0 17 52 25 5 914 4501 54t
2020 o0 17 52 30 51 7007 4240 5357
2021 o0 17 52 % 7 1280 3070 5250
2022 o0 17 52 W0 7 1453 3718 a1
2025 o0 17 52 IS [ T80 345 5102
2024 o0 17 52 50 o1 1520 ERES 5024
2025 =508 kD 53 =5 =5 2012 F 4945





[image: image38.png]1993-1997

©etba micsakai . |Zapetrzebowanie nal Zapotrzebowanie
Liczba mieszkanpo | 1202 TiesZkafinie | ciops baynicow |na ciepio budynkow|  tAEE
termomodernizaci Lo boddanych | nie poddanych | P°irzebowanie na
e G| fermomod. ‘termomod. e
2002 Se08 T 5 0 T 0 Se08 Se08
2005 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2004 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2005 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2006 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2007 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2008 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2009 o0 17 52 0 17 0 o0 o0
2010 o0 17 52 0 T 0 608 o0
2011 o0 17 52 2 709 7 5703 5776
2012 o0 17 52 ) To07 746 5500 5745
2015 o0 17 52 7 104 25 Saiz ET)
2014 o0 17 52 10 701 308 5285 E)
2015 o0 17 52 12 o a7 iz 604
2016 o0 17 52 i % EH Go72 567
2017 o0 17 52 18 a2 595 Tois 5510
2018 o0 17 52 22 5 505 Y] 5463
2019 o0 17 52 25 5 914 4501 54t
2020 o0 17 52 30 51 7007 4240 5357
2021 o0 17 52 % 7 1280 3070 5250
2022 o0 17 52 W0 7 1453 3718 a1
2025 o0 17 52 IS [ T80 345 5102
2024 o0 17 52 50 o1 1520 ERES 5024
2025 =508 kD 53 =5 =5 2012 F 4945





[image: image39.png]0d 1998

©etba micsakai . |Zapetrzebowanie nal Zapotrzebowanie
Liczba mieszkanpo | 1202 TiesZkafinie | ciops baynicow |na ciepio budynkow|  tAEE
termomodernizaci Lo boddanych | nie poddanych | P°irzebowanie na
e G| fermomod. ‘termomod. e
2002 3678 124 E 0 124 0 3678 3678
2005 5404 Ti6 37 0 Ti6 0 5404 5404
2004 G057 127 39 0 127 0 G057 G057
2005 4960 125 W0 0 125 0 4960 4960
2006 5440 132 ] 0 132 0 5440 5440
2007 5208 133 £ 0 133 0 5208 5208
2008 iz 128 %0 0 128 0 iz iz
2009 5205 130 %0 0 130 0 5205 5205
2010 5205 120 %0 0 120 0 5205 5205
2011 5513 T3 %0 0 T3 0 5513 5513
2012 578 T4 %0 0 T4 0 578 578
2015 5039 152 %0 0 152 0 5039 5039
2014 5240 3 %0 0 3 0 5240 5240
2015 B432 163 %0 0 163 0 B432 B432
2016 EE) 167 %0 0 167 0 EE) EE)
2017 5701 170 £ 0 170 0 5701 5701
2018 o781 172 3 0 172 0 o781 o781
2019 B623 173 3 0 173 0 B2 B2
2020 ] 173 3 20 153 E) 5042 =
2021 ] 173 3 32 T B84 5560 B4z
2022 ] 173 3 a7 12 7208 Jor7 B275
2025 ] 173 3 5 708 1795 a267 5062
2024 ] 173 3 3 57 2375 343 5613
2025 5831 73 39 116 =7 3203 2255 =458





Wykonanie usprawnień termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy w zakresie wskazanym w powyższych tabelach pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło o 20% w stosunku do stanu obecnego.

Tabela 31. Zapotrzebowanie na ciepło - gospodarstwa domowe

[image: image40.png]Zuiycie energii

ciepinej do A taczne zuycie
Lta woarana | eBneipoderas | (LCElCL

Gt orysoiovania

cieptej wody positkow 16J]
E T BT rmm | omem | e
I M Sz s o7re | mecaE0r
S | rererie EPE T 7 70 T VTR
F T BETT R ELT7E S X N LT
PN T SEee | oeue | rrees
205 | TEcesr Spemzs [ oemw | s
016 | oeen0ad Szeest | vaiso | fegimoss
S0 | e SET0r5 | omstes| fereeere
T N TS Se7g T omeds | feEen0
S0 |tz Seres | verer | e
I N TN} Spraze | wreri | ersere
S| e e Se7e3 | veres | wsrr
5 NTA STt vens | wErniE
F T N ELTNs ST owsees | feaura
F T N E A Speese | owsear | gz
Soss T iotesrer T





Planowana termomodernizacja budynków użyteczności publicznej umożliwi finalne ograniczenie zapotrzebowanie na ciepło o 20% w stosunku do stanu obecnego. 


Tabela 32. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej 

[image: image41.png]‘Budynki utytecznosci

tata publiczne
7010 K
2011 320479
2012 329479
2013 329479
2014 317291
2015 S17291
2016 308329
2017 308329
2018 308329
2019 To2150
2020 Tostst
2021 Toors8
2020 Toorse
202 163
2024 [N
5025 oT1ss





Tabela 33. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną

[image: image42.png]taczne zuiycie energii
L ciepine] 6]
2010 TN
2011 7797955
2012 Tr0zese
2013 SRS
2014 47587
2015 STETIETS
2015 215201
2017 074901
2018 76898529
201 76581560
2020 763 49950
2021 76032579
2022 757 76950
2023 75493905
2024 75190510
5025 14829551





11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego

Problem związany z wysokim zanieczyszczeniem powietrza w związku z niską emisją znalazł także swoje odzwierciedlenie w zapisach „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2009”. Zgodnie ze wskazanym dokumentem – w ramach celu: ochrona zdrowia - cały obszar województwa został zakwalifikowany do klasy C odnośnie emisji benzo/a/piranu, skąd wynika konieczność sporządzenia planu ochrony powietrza. Najwyższy poziom stężeń benzo/a/piranu odnotowano w okresie grzewczym, co dodatkowo uzasadnia konieczność wdrażania na terenie województwa, a więc i gminy Długosiodło nowych rozwiązań mających na celu racjonalizację wykorzystania energii oraz promowanie wykorzystania źródeł odnawialnych. 

Tabela 34. Klasyfikacja strefy ostrołęcko - ostrowskiej dla zanieczyszczeń

Nazwa strefy
Rodzaj zanieczyszczeń


dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
pył
benzen
tlenek węgla
ołów
bezno/a/

piren

Strefa ostrołęcko - ostrowska
A
A
A
A
A
A
C

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2009

12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej

Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej może polegać 
na wspólnej budowie na obszarze przygranicznym zakładu ciepłowniczego opartego 
o energię geotermalną, utworzeniu klastra opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie kilku sąsiednich gmin. Gminy dysponujące nadwyżkami energii mogą ją też sprzedawać gminom sąsiednim lub wspólnie organizować produkcję i sprzedaż energii dla innych gmin.

Gmina Długosiodło na razie jednak nie planuje realizacji projektów we współpracy z innymi gminami.

13. Podsumowanie i wnioski

Do korzyści wynikających z stosowania odnawialnych źródeł energii można zaliczyć zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Dotyczy to przede wszystkim likwidacji tzw. niskiej emisji, która jest niezwykle uciążliwa dla środowiska naturalnego. Poza tym nie można zapomnieć, że mniejsza emisja przyczynia się 
do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu.

Odnawialne źródła energii mogą także zostać wykorzystane do stworzenia „proekologicznego” wizerunku regionu. Nowatorski i innowacyjny wizerunek gminy jest cennym kapitałem, który może zostać wykorzystany do zainteresowania danym regionem inwestorów z tych sektorów gospodarki, dla których jakość środowiska stanowi istotny czynnik. W związku z tym przychylna postawa władz gminy może stać się poważnym argumentem przemawiającym za lokalizowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych na danym terenie. Poza tym gmina Długosiodło (poprzez wdrożenie OZE do użytkowania) mogłaby stanowić przykład dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dostępnych, lokalnych zasobów.

Zarówno na terenie kraju, jak i gminy Długosiodło, wśród odnawialnych źródeł energii największe znaczenie odgrywa biomasa.

Istnieje możliwość wykorzystania biomasy w skojarzeniu z kolektorami słonecznymi. Polega to na gromadzeniu biomasy do ogrzewania na zimę oraz na wykorzystaniu kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i suszenia biomasy w okresie lata, wiosny oraz jesieni.

Gmina może aktywnie włączać się w rozwój energetyki wiatrowej na swoim terenie poprzez określenie na swoim terenie lokalizacji przeznaczonych do rozwoju tego źródła energii 
w dokumentach planistycznych. Dalszym krokiem we wspieraniu rozwoju odnawialnych źródeł energii jest budowa przez gminę własnych elektrowni wiatrowych lub udział 
w przedsięwzięciach organizowanych przez prywatnych inwestorów. W tych przypadkach energia elektryczna może być wykorzystywana bezpośrednio w gminnych obiektach komunalnych zmniejszając koszty ich funkcjonowania. Możliwe jest też wykorzystanie infrastruktury sieci energetycznych wybudowanych na potrzeby elektrowni wiatrowych 
do poprawy warunków zasilania odległych miejscowości.

Duża energochłonność budynków wynika z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i podłóg. Poza tym przyczyną dużych strat ciepła są okna, które nierzadko charakteryzują się nieszczelnością i złą jakością techniczną.

W źle zaizolowanych budynkach, w których zainstalowane są stare, zużyte i niskosprawne instalacje grzewcze pomimo bardzo dużego zużycia ciepła pomieszczenia mogą być niedogrzane. Taka sytuacja nie tylko generuje duże zużycie energii oraz emisje zanieczyszczeń powietrza, ale również generuje wysokie koszty związane z użytkowaniem nośników energii. Opierając się zaś na wynikach prognoz oraz obserwując obecne trendy należy stwierdzić, że nośniki energii praktycznie w każdej postaci będą drożeć. Kolejnym zagrożeniem wynikającym ze źle zaizolowanych przegród zewnętrznych jest przemarzanie ścian w okresach mrozów, co powoduje, że na zimnych powierzchniach ścian wewnątrz pomieszczeń może pojawić się wykroplenie wilgoci pochodzącej z powietrza, co z kolei stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju pleśni i grzybów. Pojawiające się zawilgocenie przyczynia się nie tylko do pogorszenia warunków estetycznych (plamy, odbarwienia powłok malarskich, odparzenia i odpadanie tynków), ale przede wszystkim jest przyczyną powstawania mikroklimatu wpływającego negatywnie na warunki zdrowotne osób przebywających w takich pomieszczeniach. Oprócz tego wzrost wilgotności przegród powoduje zwiększenia współczynnika przewodzenia ciepła, a w sytuacji, kiedy w warunkach ujemnej temperatury wilgoć zamienia się w lód, następuje dalszy spadek izolacyjności termicznej materiałów.

Kolejnym przykładem źle funkcjonujących układów grzewczych może być przegrzewanie części pomieszczeń. W przypadku obiektów wielkokubaturowych zdarzają się sytuacje, kiedy przy braku regulacji ilości dostarczanego do różnych części budynku ciepła, część pomieszczeń jest niedogrzana mimo, że system pracuje ze swoją maksymalna wydajnością. W tym przypadku inna część pomieszczeń jest silnie przegrzewana i praktycznie jedynym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest wietrzenie pomieszczeń zimnym powietrzem zewnętrznym.

14. Spis tabel

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów gminy 
15

Tabela 2. Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy w latach 2004 – 2009
16

Tabela 3. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie gminy wg sekcji PKD
17

Tabela 4. Liczba ludności na terenie gminy w latach 2004 - 2009
18

Tabela 5. Liczba ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 
2004 - 2009
19

Tabela 6. Urodzenia na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 2004-2009
19

Tabela 7. Grupy wiekowe ludności w latach 2004 - 2009
19

Tabela 8. Migracje ludności na terenie gminy Długosiodło w latach 2004 - 2009
20

Tabela 9. Prognoza liczby ludności gminy 
21

Tabela 10. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy
25

Tabela 11. Zestawienie liczby mieszkańców oraz liczby mieszkań na terenie miejscowości wchodzących w skład gminy Długosiodło
26

Tabela 12. Wykaz obiektów użyteczności publicznej
28

Tabela 13. Charakterystyka GPZ zasilającego gminę  Długosiodło
31

Tabela 14. Obciążenie GPZ w okresie zimowym [MW]
31

Tabela 15. Zestawienie linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych
32

Tabela 16. Zestawienie liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej w latach 2007-2009
33

Tabela 17. Zestawienie liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej w latach 2010-2012 (dane szacunkowe)
33

Tabela 18. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego na terenie gminy 
37

Tabela 19. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy 
47

Tabela 20. Zasoby biomasy z lasów na terenie gminy Długosiodło
58

Tabela 21. Zasoby biomasy z sadów na terenie gminy Długosiodło
59

Tabela 22. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie gminy Długosiodło
60

Tabela 23. Pogłowie zwierząt na terenie gminy Długosiodło
61

Tabela 24. Potencjał wykorzystania słomy na terenie gminy Długosiodło
62

Tabela 25. Zasoby siana
63

Tabela 26. Zasoby drewna z roślin energetycznych
67

Tabela 27. Potencjał biomasy na terenie gminy Długosiodło
67

Tabela 28. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy
68

Tabela 29. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]
69

Tabela 30. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne
70

Tabela 31. Zapotrzebowanie na ciepło - gospodarstwa domowe
73

Tabela 32. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej 
73

Tabela 33. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną
74

Tabela 34. Klasyfikacja strefy ostrołęcko - ostrowskiej dla zanieczyszczeń
74


15. Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie gminy Długosiodło na tle Polski
13

Rysunek 2. Położenie gminy na tle powiatu wyszkowskiego
14

Rysunek 3. Mapa obszarów Natura 2000 na terenie powiatu wyszkowskiego
15

Rysunek 4. Regiony klimatyczne w Polsce
23

Rysunek 5. Średnia temperatura roczna na terenie Polski
24

Rysunek 6. Liczba dni przymrozkowych na terenie Polski (t min ˂ 0°C)
24

Rysunek 7. Średnie opady atmosferyczne na terenie Polski
24

Rysunek 8. Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć
36

Rysunek 9. Energia wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu
49

Rysunek 10. Usłonecznienie względnie na terenie Polski
51

Rysunek 11. Średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego 
na jednostkę powierzchni poziomej w MJ/m2
52

Rysunek 12. Roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie)
52

Rysunek 13. Potencjał energii geotermalnej z uwzględnieniem okręgów i subbasenów
54


16. Spis wykresów

Wykres 1. Prognoza liczby ludności na terenie gminy Długosiodło
22

Wykres 2. Linie napowietrzne na terenie gminy Długosiodło w latach 2007 - 2009
32

Wykres 3. Linie kablowe na terenie gminy Długosiodło w latach 2007 - 2009
32

Wykres 4. Odbiorcy indywidualni i przemysłowi energii elektrycznej na terenie gminy Długosiodło w latach 2007-2012
34





Westmor Consulting


