………………………………………..

(pieczęć  wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

na dostawę urządzeń sanitarnych do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej 
z przepompownią ścieków w miejscowości Kornaciska

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Jm. |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Rura o średnicy 200 /3000 mm PVC –U klasy S /SN 8/ z wydłużonym kielichem | mb |  | 432 |  |  |  |  |
|  | Rura PEHD o średnicy 90 mm PE 80 SDR 17,6 | mb |  | 75 |  |  |  |  |
|  | Studnie z tworzyw sztucznych z polipropylenu PP średnicy 1000 mm odpowiadające parametrom firmy Wavin lub Kaczmarek z kinetą zbiorczą , nadstawkami łączonymi na uszczelki ,stożkami zamykającymi studnie średnicy 1000/600 mm, pierścieniami odciążającymi betonowymi 1100/610, włazami żeliwnymi typ ciężki D-400 o głębokości: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h – 2,65 m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | h -2,6 m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | h – 2,48 m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | h – 1,86 m |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | h – 1,61 m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | h – 1,68 m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | h – 1,57 m |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | h – 1,7 m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | h – 2,43 m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | h – 2,18 m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | h – 1,8 m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Studnia z kręgów betonowych h-0,5 m i średnicy 1200 mm z betonu B-25 wibroprasowanego wodoszczelnego łączonych na pióro wpust z dnem betonowym oraz z dwoma otworami na przelot dla rur średnicy 200 mm na wysokości 20 cm powyżej dna studni. + stopnie włazowe , pierścień żelbetowy odciążający, pokrywa żelbetowa , właz kanałowy żeliwny zatrzaskowy typ ciężki D-400. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Studnia o głębokości -1,55 m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Przepompownia ścieków o głębokości 4.08 m – parametry podane w karcie doboru |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Cenny winny być podane po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto, zaleca się, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego parafowane.

Słownie: ……………………………….………………….…………………………….złotych brutto

……………………………

(miejscowość, data)                                                                                      ……………………………..........

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w jego imieniu)